甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

变压器温度指示控制器\BWY-802A（TH) SFZ-11 50000kVA 110kV技术规格书

技术规格书编号：

甲方：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

乙方：

甘肃东兴嘉宇新材料有限公司（以下简称甲方）委托

（以下简称乙方）就变压器温度指示控制器\BWY-802A（TH) SFZ-11 50000kVA 110kV采购经双方协商，达成如下技术规格要求:

一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充内容和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术规格书所提出的是最高标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的变压器温度指示控制器\BWY-802A（TH)SFZ-11 50000kVA 110kV必须具有同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的变压器温度指示控制器\BWY-802A（TH)SFZ-11 50000kVA 110kV必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品。

1.4乙方在合同货中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

二  供货要求

变压器温度指示控制器\BWY-802A（TH) SFZ-11 50000kVA 110kV的相关技术规格要求按照对应代号所执行的国内外或行业标准执行、检验。并满足以下技术规格要求：

2.1主要技术要求：

2.1.1环境温度：-40-+50℃；

2.1.2 精确等级：1.5级；

2.1.3防护等级：IP65；

2.1.4输出信号：RS485；

2.1.5工作电源：AC220V；

三  提供资料

3.1甲方在中标后向乙方提以下资料：说明书资料1份

3.2出厂检验报告单及合格证。

四 售后服务

4.1保质期12个月内，凡是由于变压器温度指示控制器\BWY-802A（TH) SFZ-11 50000kVA 110kV质量问题引起的损坏，乙方在接到通知5天内无偿提供变压器温度指示控制器\BWY-802A（TH) SFZ-11 50000kVA 110kV。

4.2备件到货后甲方进行验收，若不满足使用要求，甲方有权要求退货。质保期内如因备件本身制造引起的质量问题，发生的费用由乙方承担。

五 交货时间及地点

5.1交货时间：合同后120天

5.2交货地点：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

六  其它

6.1签完技术规格书后方可参与投标。

6.2本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

6.3若                      公司不能中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司   乙方：

代表：                             代表：

日期：                             日期：