甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

供水泵\XDS500-350-560 2020m3/h 35m 80～175℃/0～2MPa/1～2m/2～3m

采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

2025年 6月5日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂（以下称甲方）与             （以下称乙方）就甲方供水泵\XDS500-350-560 2020m3/h 35m 80～175℃/0～2MPa/1～2m/2～3m采购事宜，经双方协商，达成如下技术协议：

附件一 总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4乙方提供货物的制造、材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5乙方须对供水泵的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备满足系统工艺要求。

1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7乙方在投标前，按照本技术协议所规定的技术参数与甲方技术人员充分技术交流，并签订标签技术协议后，方可具备投标资质参标。

附件二 制造要求

2.1 使用环境

2.1.1该供水泵使用于酒钢炼铁厂7号高炉水渣渣处理系统，室外，工况温度：≤300℃,   粉尘、工业渣水、腐蚀

2.1.2现该供水泵对炼铁厂7号高炉水渣渣处理系统使用，供水泵长期运转。

2.2 制造标准

2.2.1 符合GB10822-2013《离心泵通用技术条件》标准。

2.3 相关技术要求

2.3.1 相关参数

| 供水泵\XDS500-350-560 2020m3/h 35m 80～175℃/0～2MPa/1～2m/2～3m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | XDS500-350-560 | 转速 | 980转 /分 |
| 扬程 | 35 米 | 流量 | 2020m ³/h |
| 出口直径 | 600mm | 介质温度 | 20-120℃ |

- 2.3.2技术要求：

1.乙方对供水泵\XDS500-350-560 2020m3/h 35m 80～175℃/0～2MPa/1～2m/2～3m的设计、加工质量、完整性、可靠性负责。

2.选择的材料，结构等相关技术要求按照所执行的国家或行业标准执行制造、检验，并将执行的标准发甲方。

3.1乙方提供供水泵\XDS500-350-560 2020m3/h 35m 80～175℃/0～2MPa/1～2m/2～3m及配件的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范，所有设计制造保证符合本协议中的有关要求和国家有关规范、规定的要求。若图纸、国家有关规范、规定同技术协议中要求冲突，则应按严格的要求执行。

3.2除必须的成品外购件，所有零部件均应在乙方本部制造，未经甲方同意不得分包。

3.3根据安装地点的要求，乙方设备必须满足防火、防水、防尘、防腐、耐磨等技术条件。

3.4在合同签订后，甲方有权提出因标准、规程和协议发生变化而产生的修订要求，具体事宜由甲方、乙方、设计方共同协商确定。

3.5对于由乙方提供的配套设备设施，由乙方负责提供相关检测报告、合格证等资料并承担相应的检测费用，保证符合相关标准及设计要求。

3.6供水泵\XDS500-350-560 2020m3/h 35m 80～175℃/0～2MPa/1～2m/2～3m由甲方负责委托检修安装、调试、试运行。质保期为机组完成试运期后12个月，在质保期内产品出现质量问题和非人为因素造成的设备损坏或故障时，乙方免费进行维修或更换。

3.7招标文件中提供的相关资料仅供乙方报价用，由乙方进行二次设计，并经过甲方进行确认。

3.8设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。

3.9各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象。轴承温升一般不得大于20℃，轴承温度不得超过65℃。

3.10供水泵\XDS500-350-560 2020m3/h 35m 80～175℃/0～2MPa/1～2m/2～3m 应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，设备结构考虑方便日常维护（如加油、紧固等）需要。

3.11投标人要对本技术文件相关参数通过设计结合买方现场实测数据进行校核，无误后实施加工制造。

3.12乙方供水泵符合现场安装尺寸等要求，如安装中出现无法正常安装的情况，乙方需第一时间给出解决意见，并按要求赔付符合要求的供水泵及对高炉生产所造成的所有损失。

4.随机资料：合格证、图纸、检测报告、说明书等

附件三 供货范围

| 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70227687 | - 供水泵\XDS500-350-560 2020m3/h 35m 80～175℃/0～2MPa/1～2m/2～3m | TL | 1 |

附件四 提供资料

- 4.1乙方在投标前可到甲方现场现场勘察，并查看甲方在线设备资料和现场环境。

4.2乙方在中标后 7天内将确认的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

4.2.1 外购件明细表

4.2.2 备件、附件明细表

4.2.3 各部分总图、装配图及零件图

4.2.4 产品合格证、使用说明书、备件图纸；

4.2.5 供水泵检验报告书；

4.2.6 供水泵质量保证书。

4.3 邮寄地址

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100；

收件人：李银喜；联系电话：18093738790

电子邮箱：liyinxi@jiugang.com

附件五   质量保证及售后服务

5.1供水泵的质量保证期为投运现场使用之日起12个月。

5.2在质保期内出现的任何质量问题，乙方无偿负责更换新备件至使用现场，产生的一切费用均由乙方承担，保证系统正常运行。

5.3对安装、调试后，质保期内，设备精度达不到协议要求，乙方在接到甲方服务要求后，应在24个小时内派出专业人员赶赴现场负责查找和解决系统故障，直至满足现场使用要求，服务所需费用全部由乙方承担。

附件六  交货时间及地点

- 6.1交货时间：

交货时间：2025年10月31日

- 6.2交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢储运部物资总库

附件七   其它

7.1本协议内容经由甲乙双方于    年   月   日   时-  时通过   方式商定。

7.2甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.3若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

7.4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂	乙方：

代表：	   代表：

日期：	年	月	日	   日期：	年	月	日