# LED泛光灯（36V）技术要求

甲方：甘肃镜铁山矿业有限公司

乙方：

2025年06月

- 总则

本技术协议适用于甘肃镜铁山矿业有限公司采购井下照明灯具使用，本技术协议并未对一切技术细节作出规定，卖方保证提供符合有关国家标准、行业标准及本技术协议所要求的优质产品，以保证在线运行时的安全性、实用性、可靠性。

本技术协议作为甲方该类设备采购订货合同的附件，与采购订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。未尽事宜，由买卖双方友好协商确定。

- 二、概括

- 该型LED泛光灯（36V）安装于甘肃镜铁山矿业有限公司井下巷道使用，用于对现场防水、防尘等恶劣环境的照明、补光及警示作用。

- 规格型号：LED泛光灯\80W 36V

- 采购数量：210套。

- 三、技术标准

- 1、主要技术指标

- 1.1工作宽式电压：AC110V-300V

- 1.3发光效率：50--100lm/W

- 1.4功率：80W

- 1.5防护等级：IP66

- 1.6工作温度：-30℃-- +50℃

- 1.7发光颜色：白色

- 1.8发光模式：LED

- 1.9使用寿命：50000小时以上

- 1.10安装方式：支架安装

- 2、接线

- 2.1二线制接线

- 2.2红色/棕色------火线/+

- 2.3黑色/兰色------零线/-

- 四、使用环境

- 1、最高气温：40℃

- 2、最低气温：-30℃

- 3、粉尘浓度：5-100 mg/m³

- 4、年平均相对湿度：60%

- 5、海拔高度：2500m-2800m

- 五、质量验收

- 1、到货后，供货商前往公司物资总库办理物资入库手续。

- 2、到货领用安装后，在线运行2年内发生自身质量问题，将提报质量异议进行处置。

- 六、交货地点

- 甘肃镜铁山矿业有限公司矿区

- 七、其他

- 合同的签订和生效条款

- 协议内容经由甲乙双方于 2025年   月  日   时  时通过   方式商定。

- 甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

- 若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

甲方：甘肃镜铁山矿业有限公司

签字（盖章）：

日期：   年    月    日

乙方：

签字（盖章）：

日期：   年    月    日