嘉峪关宏晟电热公司铝电保障作业区

（导向装置组件\LAP11284/2400 271YR61 组件）

技术规格书

甲  方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙  方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

宏晟电热有限责任公司铝电作业区（以下称甲方）与

（以下称乙方）就导向装置组件\LAP11284/2400 271YR61 组件经双方协商，达成如下技术协议：

附件一 总则

1.本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

2.本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

3.乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

4.乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

5.乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

6乙方对技术协议和合同文件（包括图纸、说明书等）均采用国际单位。

7.乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二 制造要求

(一) 设备基本参数： #### 1．设备的参数 型号LAP11284/2400 生产厂家： 东方锅炉厂 台 数： 2台/炉 形 式： 容克式三分仓 #### 2．转子 转子内径：10826mm 热段层高度： 400mm+1000mm 热段中间层高度： 775mm 冷段层高度： 1000mm #### 3．传动装置 主电机： Y180L-6B3型 15 kW 1470970r/min 辅电机： Y180L-6B3 15kw 970/min 减速机型号：DKF570E 减速比： 915.958 出轴转速： 主电动机 1.05r/min 辅电动机 1.05r/min 出轴扭矩： 12500N·m #### 4．转子支承轴承： 导向轴承：双列向心球面滚动轴承 型号 FAG 3113168（23068-K-MB）

- 导向装置组件图纸号：271YR61

- 乙方提供的导向装置组件应符合生产原厂家东方锅炉厂有限责任公司的设计及安装等技术要求。

- 乙方提供的导向装置组件应包含锁紧螺母、油杯、配套件4/5/8/18/22等所有附件。

- 乙方提供的备件应符合原厂家设计制造标准，满足现场设备的使用要求。供货范围清单中其他项及本协议中未涉及的要求，均满足350MW\DG1208/25.4-Ⅱ4 型锅炉空预器导向装置组件的装配技术要求及现场设备实际安装要求。在质量保证期内乙方有义务对其所供应的备件存在的质量问题无偿进行处理或更换。

- 如乙方因设计、制造原因造成甲方设备主要功能丧失，甲方有让乙方按照原设计恢复的权利。期间造成的甲方损失及发生的费用由乙方全部承担。

- 乙方所提供的导向装置组件产品质保期为1年。

附件三 系统设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70315762 | 导向装置组件\LAP11284/2400 271YR61 组件 | 1套 |  | / | / |
| 总质量 /kg |  |  |  |  |  |  |

附件四 提供资料

1.供货时乙方向甲方提供的资料

1.1 导向装置组件及其附件材质分析报告。

2.乙方在中标后5天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方。

2.1安装图及安装资料。

2.2合同约定的备件确认单及合格证。

2.3各部分装配图及零件图。

2.4安装使用说明及安装资料。

3.提供出厂最终资料。

3.1提供具有原厂商盖章的授权书原件。

3.2 附带备件随设备同时交货。

4.4邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区宏晟电热公司铝电作业区库房

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100

收件人： 李海明

电子邮箱：lihaiming@jiugang.com

附件五 售后服务

1.如出现质量异议，在质量保证期内，乙方有义务应甲方要求在3日内到现场对其所供应的备件存在的问题进行解决，对影响设备运行的质量问题无偿进行处理或更换。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：2025年2月10日前

6.2交货地点：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区宏晟电热公司铝电分公司库房

附件七   其它

7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

- 7.2若                公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 7.3本协议内容经由甲乙双方与XX年X月X日X时-X时通过XXXX方式商定。

- 7.4甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：	                    乙方：

（合同专用章）                     （合同专用章）

甲方代表：	                      乙方代表：

电话：                            电  话：

年   月   日	                   年   月   日