宏宇新材料公司酸镀作业区PPH管道管件采购

技术规格书
甲  方：甘肃酒钢集团宏兴宏宇新材料有限公司
乙  方：
目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甲方：甘肃酒钢集团宏兴宏宇新材料有限公司
乙方：

甲乙双方就酸镀作业区PPH管道管件采购，达成如下技术规格书：
附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充技术规格书和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二    制造要求

2.1PPH管道按照DIN8077/8078标准和SDR标准尺寸比值制作，PPH管件按照DIN8077/8078标准和SDR标准尺寸比适配

附件三    系统设施供货范围

	物料编码
	规格型号
	单位
	数量

	70428948
	PPH管\等径三通 热熔承插 DN50 PN16/SDR11 DIN807(+)
	JM
	5

	70428949
	PPH管\等径三通 热熔承插 DN65 PN16/SDR11 DIN807(+)
	JM
	5 

	70428950
	PPH管\等径三通 热熔对接 DN100 PN16/SDR11 DIN80(+)
	JM
	5 

	70428951
	PPH管\等径三通 热熔对接 DN125 PN16/SDR11 HG/T3(+)
	JM
	5 

	70428956
	PPH管\两通 热熔承插 DN80 PN16/SDR11 DIN8077/(+)
	JM
	10 

	70428957
	PPH管\两通 热熔承插 DN65 PN150/SDR11 DIN8077(+)
	JM
	10 

	70428952
	PPH管\两通 热熔承插 DN50 PN16/SDR11 DIN8077/(+)
	JM
	10 

	70428953
	PPH管\两通 热熔承插 DN40 PN16/SDR11 DIN8077/(+)
	JM
	10 

	70428954
	PPH管\两通 热熔承插 DN32 PN16/SDR11 DIN8077/(+)
	JM
	10 

	70428955
	PPH管\两通 热熔承插 DN25 PN16/SDR11 DIN8077/(+)
	JM
	10 

	70428947
	PPH管\两通 热熔承插 DN20 PN16/SDR11 DIN8077/(+)
	JM
	10 

	70428941
	PPH管\DN400 PN10 SDR11 DIN8077/8078 5米
	JM
	1 

	70428945
	PPH管\DN350 PN10 SDR11 DIN8077/8078 5米
	JM
	1 

	70428942
	PPH管\DN300 PN10 SDR11 DIN8077/8078 5米
	JM
	1 

	70428932
	PPH管\DN250 PN10 SDR11 DIN8077/8078 5米
	JM
	1 

	70428940
	PPH管\DN200 PN10 SDR11 DIN8077/8078 5米
	JM
	1 

	70428933
	PPH管\DN25 PN10 SDR11 DIN8077/8078 5米
	JM
	2 

	70428946
	PPH管\DN50 PN10 SDR11 DIN8077/8078 5米
	JM
	10 

	70428943
	PPH管\DN40 PN10 SDR11 DIN8077/8078 5米
	JM
	2 

	70428929
	PPH管\DN100 PN10 SDR11 DIN8077/8078 5米
	JM
	1 

	70428944
	PPH管\DN80 PN10 SDR11 DIN8077/8078 5米
	JM
	10 

	70428930
	PPH管\DN65 PN10 SDR11 DIN8077/8078 5米
	JM
	10 

	70428934
	PPH管\DN125 PN10 SDR11 DIN8077/8078 5米
	JM
	2 

	70428935
	PPH管\DN32 PN10 SDR11 DIN8077/8078 5米
	JM
	10 

	70428928
	PPH管\DN150 PN10 SDR11 DIN8077/8078 5米
	JM
	2 

	70428931
	PPH管\带颈法兰 热熔对接 DN125 PN10/SDR11 DIN80(+)
	JM
	5 

	70428938
	PPH管\活套法兰 DN125 PN10/SDR11 DIN8077/8078
	JM
	10 

	70428937
	PPH管\活套法兰 DN150 PN10/SDR11 DIN8077/8078
	JM
	10 

	70428939
	PPH管\带颈法兰 热熔对接 DN150 PN10/SDR11 DIN80(+)
	JM
	5 

	70428936
	PPH管\等径三通 热熔对接 DN150 PN10/SDR11 DIN80(+)
	JM
	10 


附加说明

1.1、安装环境
1.1 安装地点：宏宇新材料公司酸镀线
1.2 使用环境：环境温度：-30~90 ℃
1.3 使用主机：宏宇新材料公司酸镀酸洗段
1.4 现场海拔高度：1700 m

1.5 使用介质：酸洗介质：HCl 200g/l，酸液温度：70~85℃
乙方提供的管道管件为避免出现管道管件不适配的情况，尽可能的为同一生产厂家。所提供的管道管件外观应有明显的制造标准、管系列号、厂家信息、管径等标识。应符合制造标准要求，满足现场设备的使用要求。质量保质期不少于一年，自使用之日计算，在质量保证期内乙方有义务对其所供应的材料存在的质量问题无偿进行处理或更换。

附件四 提供资料

4.1甲方在中标后向乙方提以下资料：

配套设备型号、规范及有关参数

4.2乙方在中标后30天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方

4.2.1合同约定的备件确认单

4.3提供出厂最终资料，合格证，耐压实验报告
4.4邮寄地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
甲方邮寄信息：宏宇新材料公司
邮政编码：735100
收件人：宏宇新材料公司酸镀作业区    黄亮
      电子邮箱：huangliang@jiugang.com
附件五 售后服务

 5.1卖方保证其所供设备及备件应是优质、全新、可靠的，设备选型符合正常、安全操作及长期使用的要求并应符合技术附件的所有技术规定。
 5.2卖方保证所提供的技术资料使用公制单位，技术资料应完整、清晰、正确的交付以便满足技术规格书设计、制造、安装、无负荷试车、负荷试车、功能考核、操作和维修等的要求。

 5.3在安装、调试、无负荷试车、负荷试车、功能考核过程中发生或发现设备存在损坏，并经双方现场总代表或代理确定损坏的原因。是卖方人员的技术指导错误和/或技术文件或手册有讹误，卖方必须及时修整、修理或补充、更换，并承担由此造成其它损失。

 5.4如果设备的损害是由于买方技术人员没有遵循卖方技术文件及卖方技术人员的正确技术指导（不包括误用、工艺不对，以及使用不合适材料），买方应负责必要的修理和更换，卖方有责任给予协助。

 5.5合同设备的质量保证期为一年，开始时间是设备安装调试完毕、功能考核合格证书的实际签署日期。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：合同签订之日起3个月内

6.2交货地点：宏宇新材料公司酸镀作业区 

附件七   其它
7.1本规格书内容经由甲乙双方于    年   月    日      时-     时通过           方式商定。
7.2本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。
7.3若               单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。
7.4甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。
甲方：甘肃酒钢集团宏兴宏宇新材料有限公司
               乙方： 

电话：                                             电  话：

年   月   日
                                   年   月   日

