酒钢集团东兴铝业公司陇西分公司

安全用具检定服务采购要求

一、项目数量

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘手套 | 双 | 54 | 高压 |
| 2 | 绝缘鞋 | 双 | 48 | 高压 |
| 3 | 接地杆 | 根 | 24 | 110KV |
| 4 | 接地杆 | 根 | 24 | 10KV |
| 5 | 接地杆/线 | 根 | 18 | 0.4KV |
| 6 | 接地杆/线 | 根 | 27 | 10KV |
| 7 | 验电器 | 个 | 3 | 110KV |
| 8 | 验电器 | 个 | 8 | 10KV |
| 9 | 验电器 | 个 | 15 | 0.4KV |

二、项目内容

（一）2026年2月送检绝缘手套、绝缘鞋51双、110kV接地杆24根、10kV接地杆/线 51根、0.4kV接地杆18根、110kV验电器3个、10kV验电器8个、0.4kV验电器15个。

（二）2026年8月送检绝缘手套、绝缘鞋51双。

三、其它

（一）该项目所有安全用具不同时间段送检，乙方负责每次来去邮递费用；

（二）同意东兴铝业公司陇西分公司先检定后款的付款方式。