2026年度汇丰公司建构筑物防雷检测服务技术要求及检测明细

第一条 项目情况

1.1项目地点：嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司。

1.2基本情况：对汇丰公司建构筑物的雷电防护装置进行检测，并出具相关监管部门认可的防雷装置定期检测报告。

1.3 检测要求：严格按照《GB/T 21431-2023建筑物防雷装置检测技术规范》等相关国家标准和监管部门要求，对汇丰公司建构筑物的雷电防护装置进行年度防雷检测（详见附件）。

第二条 防雷防护装置检测内容

2.1 现场检测：严格按照《GB/T 21431-2023建筑物防雷装置检测技术规范》等相关国家标准和监管部门要求，对汇丰公司的雷电防护装置进行年度防雷检测。如部分防雷装置检测不合格，经甲方整改后需重新复检的，乙方不收取复检费用

2.2 资料交付标准：检测后需出具相关监管部门认可的防雷装置定期检测报告、整改意见书（如有）。

第三条 质量要求

3.1 本项目要求严格按照《GB/T 21431-2023建筑物防雷装置检测技术规范》等相关国家有关规范、技术标准进行检测，确保检测各环节均达到相关规范要求，检测质量要求确保达到合格标准。

3.2 用于防雷装置检测的专用仪器设备应当经法定计量检定机构检定或校准，并在有效期内。

- 第四条 建构筑物防雷检测分布地点

汇丰公司建构筑物防雷检测分布范围主要包含：金属制造事业部、塑料包装事业部、耐材公司（见附件）。

第五条 附件

汇丰公司建构筑物防雷接地检测点清单

| 序号 | 单位 | 厂房名称 | 防雷接地试验点 | 目的 | 要求 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇丰公司 | 塑料包装事业部 | 包材1号厂房 | 为使汇丰公司区域内建（构）筑物防雷设计符合防雷措施，防止或减少雷击建（构）筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失，以及雷击电磁脉冲引发的电气和电子系统损坏或错误运行，做到安全可靠，依据《GB/T 21431-2023建筑物防雷装置检测技术规范》，落实汇丰公司建构筑物防雷接地测试，以便于收集数据。 | 《中华人民共和国防雷减灾管理办法》第十九条投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 接地电阻≯4Ω |
| 2 | 汇丰公司 | 塑料包装事业部 | 包材1号厂房变压器室 |  |  |  |
| 3 | 汇丰公司 | 塑料包装事业部 | 包材1号厂房低压配电室 |  |  |  |
| 4 | 汇丰公司 | 塑料包装事业部 | 包材2号厂房 |  |  |  |
| 5 | 汇丰公司 | 塑料包装事业部 | 包材2号厂房低压配电室 |  |  |  |
| 6 | 汇丰公司 | 塑料包装事业部 | 包材2号厂房除尘设备 |  |  |  |
| 7 | 汇丰公司 | 塑料包装事业部 | 集装袋厂房 |  |  |  |
| 8 | 汇丰公司 | 塑料包装事业部 | 集装袋厂房低压配电室 |  |  |  |
| 9 | 汇丰公司 | 塑料包装事业部 | 集装袋厂房变压器室 |  |  |  |
| 10 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 新能源厂房 |  |  |  |
| 11 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 新能源厂房低压配电室 |  |  |  |
| 12 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 新能源厂房变压器室 |  |  |  |
| 13 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 英斯特光伏配件车间 |  |  |  |
| 14 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 智美广告1车间 |  |  |  |
| 15 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 智美广告2车间 |  |  |  |
| 16 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 小焊管厂房 |  |  |  |
| 17 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 小焊管厂房南侧低压配电室 |  |  |  |
| 18 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 小焊管厂房南侧变压器室 |  |  |  |
| 19 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 小焊管厂房北侧低压配电室 |  |  |  |
| 20 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 小焊管厂房北侧变压器室 |  |  |  |
| 21 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 大焊管厂房 |  |  |  |
| 22 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 大焊管1号变压器室 |  |  |  |
| 23 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 大焊管2号变压器室 |  |  |  |
| 24 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 大焊管3号变压器室 |  |  |  |
| 25 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 所用变变压器室 |  |  |  |
| 26 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 1号高压电磁站 |  |  |  |
| 27 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 2号高压电磁站 |  |  |  |
| 28 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 9号门厂房 |  |  |  |
| 29 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | A1厂房 |  |  |  |
| 30 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | A1厂房低压配电室 |  |  |  |
| 31 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | A1厂房变压器室 |  |  |  |
| 32 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | A2厂房 |  |  |  |
| 33 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | A2厂房低压配电室 |  |  |  |
| 34 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | A2厂房变压器室 |  |  |  |
| 35 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | B1厂房 |  |  |  |
| 36 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | B1厂房低压配电室 |  |  |  |
| 37 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | B1厂房变压器室 |  |  |  |
| 38 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | B2厂房 |  |  |  |
| 39 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | B2厂房低压配电室 |  |  |  |
| 40 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | B2厂房变压器室 |  |  |  |
| 41 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | B3厂房 |  |  |  |
| 42 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | B3厂房低压配电室 |  |  |  |
| 43 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | B3厂房变压器室 |  |  |  |
| 44 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | B4厂房 |  |  |  |
| 45 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | B4厂房低压配电室 |  |  |  |
| 46 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | B4厂房变压器室 |  |  |  |
| 47 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | C1厂房 |  |  |  |
| 48 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | C1厂房低压配电室 |  |  |  |
| 49 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | C1厂房变压器室 |  |  |  |
| 50 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | C2厂房 |  |  |  |
| 51 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | C2厂房低压配电室 |  |  |  |
| 52 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | C2厂房变压器室 |  |  |  |
| 53 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | C3厂房 |  |  |  |
| 54 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | C3厂房低压配电室 |  |  |  |
| 55 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | C3厂房变压器室 |  |  |  |
| 56 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | C4厂房 |  |  |  |
| 57 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | C4厂房低压配电室 |  |  |  |
| 58 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | C4厂房变压器室 |  |  |  |
| 59 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 换热站 |  |  |  |
| 60 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 换热站低压配电室 |  |  |  |
| 61 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 换热站变压器室 |  |  |  |
| 62 | 汇丰公司 | 金属制造事业部 | 高压电磁站 |  |  |  |
| 63 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司变压器1＃ |  |  |  |
| 64 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司变压器2＃ |  |  |  |
| 65 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司变压器3＃ |  |  |  |
| 66 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司变压器4＃ |  |  |  |
| 67 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司变压器5＃ |  |  |  |
| 68 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司变压器6＃ |  |  |  |
| 69 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司1＃电磁站 |  |  |  |
| 70 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司镁碳砖生产车间 |  |  |  |
| 71 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司3＃电磁站 |  |  |  |
| 72 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司4＃电磁站 |  |  |  |
| 73 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司5＃电磁站 |  |  |  |
| 74 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司塞棒车间 |  |  |  |
| 75 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司破碎厂房 |  |  |  |
| 76 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司6＃电磁站 |  |  |  |
| 77 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司树脂厂房 |  |  |  |
| 78 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司浴室 |  |  |  |
| 79 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司锅炉房 |  |  |  |
| 80 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司10KV高压开关所 |  |  |  |
| 81 | 汇丰公司 | 耐材公司 | 耐材公司挡墙厂房 |  |  |  |