酒钢集团甘肃东兴嘉信新材料有限公司不可拆卸及便携式监视和测量器具检测方案

一、工作内容

乙方在甲方厂区指定的生产区域完成不可拆卸监视和测量器具的检定或校准服务。

二、技术要求

（一）本次计量器具委托检测项目乙方须严格执行技术标准，按国家规范完成监视和测量器具检测工作；

（二）对于没有计量检定规程的计量器具乙方可使用设备制造商指定的方法；

（三）乙方使用非标准方法时，应征得甲方同意；

（四）现场检定/校准环境条件对检定员有特殊要求或对其健康安全有影响时，乙方将在检定工作开始前就有关事项进行告知。

三、投标人资格要求

1.投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织；

2.投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人；

3.投标单位具有市场监督管理局（原质量技术监督局）颁发的法定计量检定机构计量授权证书，且法定授权证书附表授权项目包含电磁流量计、质量流量计、铂热电阻、压力表等项目资质。

四、费用支付

同意甘肃东兴铝嘉信新材料有限公司先检测后付款的付款方式，乙方要确保开具6%的增值税专用发票，在所有监视和测量器具检测完成后由甲方确认其检测数量，由甲方挂账支付。

- 五、评标办法

- 此次竞价以最低价中标。

- 六、监视和测量器具检测明细

| 序号 | 器具名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式可燃气体检测报警器 | 台 | 24 |
| 2 | 天然气泄漏消防声光报警器 | 台 | 3 |
| 3 | 便携式氧气检测报警器 | 台 | 3 |
| 4 | 便携式可燃气体检测报警器 | 台 | 12 |
| 5 | 四合一复合气体检测报警器 | 台 | 7 |
| 6 | 固定式氧气检测报警器 | 台 | 3 |
| 7 | 压力变送器 | 台 | 29 |
| 8 | 温度变送器 | 台 | 5 |
| 9 | 压力传感器 | 台 | 10 |
| 10 | 氩气流量计 | 台 | 1 |
| 11 | 压缩空气流量计 | 台 | 1 |
| 12 | 水流量计 | 台 | 4 |
| 13 | 温度控制仪 | 块 | 28 |
| 14 | 温度显示仪 | 块 | 8 |
| 合 计 |  |  | 138 |