甘肃宏基检测有限公司2025年抽风橱及气体汇流装置维修技术规格书

委托方（甲方）：甘肃宏基检测有限公司

承揽方（乙方）：

委托方（甲方）：甘肃宏基检测有限公司

承揽方（乙方）：

一、总则

- 本技术规格书适用于甘肃宏基检测有限公司2024年抽风橱及气体汇流装置维修服务采购；经双方确认后作为合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

二、维修内容

- 1.对黑色金属检验站焦化区域4台抽风橱进行大修，更换老化电气线路、控制系统、PVC管道。对防爆风机进行维护保养。

- 2.对现有柜体进行拆解后搬迁至黑色金属检验站焦化区域二楼气相色谱室后进行重新安装、调试。

- 3.对黑色金属检验站炼钢区域气体管路进行维修改造，将现有气瓶暂存间搬迁至1楼气瓶室，增加气体汇流装置并安装固定式氧气报警器、固定式一氧化碳报警器。

三、质保

- 1.维修质保期为12个月，包含更换备件，质保期从设备验收合格后甲、乙双方签署验收报告之日起计算。质保期内出现故障，乙方接到甲方通知后48小时内到达甲方现场，免费解决存在故障、更换备件，所更换备件必须是本协议中规定的备件。

- 2.故障率：设备连续正常运行12个月无大故障。