- 节能验收内容

- 1.项目竣工前，对节能措施落实情况及节能效果进行分析、评价，并出具评价报告，作为项目竣工验收的重要依据。

- 2.对节能效果进行评价,编制符合深度要求的节能验收评价文件。

- 3.配合建设单位办理节能效果评价资料报审，通过专家评审，完成本项目节能效果评价的报备工作。

4.配合主管部门开展节能效果评价报告审查并进行现场验收，通过政府部门备案。