甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

火焰检测器\SCU1.1

（70388531）

采购技术标准

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

2026年 月 日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方火焰检测器\SCU1.1采购经双方协商，达成如下技术标准：

附件一 总则

本技术标准作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充标准和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术标准所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4乙方提供货物的制造、材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5乙方须对火焰检测器\SCU1.1的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备满足系统工艺要求。

- 1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7乙方在投标前，按照本技术标准所规定的技术参数与甲方技术人员充分技术交流，并签订标签技术标准后，方可具备投标资质参标。

附件二 制造要求

2.1 使用环境

2.1.1该火焰检测器\SCU1.1使用于酒钢炼铁厂新3号高炉热风炉使用，环境温度为-30℃--60℃。海拔1640米。

2.1.2现场灰尘、煤气。

2.2 制造标准

2.2.1 符合国际电工委员会（IEC）标准。

2.3 相关技术要求

2.3.1 相关参数

型号：火焰检测器\SCU1.1

2.3.2火焰检测器\SCU1.1主要技术要求

1、现场安装环境：环境温度60℃左右最低气温-30℃，最高气温70℃，现场环境温度高。

2、设备使用环境条件：室外操作箱内。

3、火焰检测器\SCU1.1外观无裂纹，基础硬件无缺陷。

4、火焰检测器\SCU1.1符合现场安装尺寸，具体精确尺寸如有必要需现场勘察确认。

5、火焰检测器\SCU1.1 电压220V,和传感器成套采购。

附件三 供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 推荐厂家/品牌 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70388531 | 火焰检测器\SCU1.1 | 2 | 参照或相当于广州思能 | / | / |

附件四 提供资料

# 4.1乙方在投标前可到甲方现场勘察，并查看甲方在线设备资料和现场环境。

4.2乙方在中标后 7天内将确认的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

4.2.1 外购件明细表

4.2.2 备件、附件明细表

4.2.3 各部分总图、装配图及零件图

4.2.4 产品合格证、使用说明书、备件图纸；

4.2.5 火焰检测器\SCU1.1检验报告书；

4.2.6 火焰检测器\SCU1.1质量保证书。

4.3 邮寄地址

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100；

收件人：郑威；联系电话：15095688157

电子邮箱：zhengwei55957@jiugang.com

附件五   质量保证及售后服务

5.1火焰检测器\SCU1.1的质量保证期为投运现场使用之日起24个月。

5.2在质保期内出现的任何质量问题，乙方无偿负责更换新备件至使用现场，产生的一切费用均由乙方承担，保证系统正常运行。

5.3对安装、调试后，质保期内，设备精度达不到标准要求，乙方在接到甲方服务要求后，应在24个小时内派出专业人员赶赴现场负责查找和解决系统故障，直至满足现场使用要求，服务所需费用全部由乙方承担。

附件六  交货时间及地点

- 6.1交货时间：以合同签订交货日期为准

- 6.2交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢储运部物资总库

附件七   其它

7.1本标准内容经由甲乙双方于    年   月   日   时-  时通过   方式商定。

7.2甲乙双方应当就签订本标准的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.3若乙方公司不能中标，则本技术标准自动失效，双方不承担任何责任。

7.4本标准一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂	乙方：

代表：	   代表：

日期：	年	月	日	   日期：	年	月	日