酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司

（总镍在线分析仪主板 ）

技术规格书

甲  方：酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司动力厂

乙  方：

目录

一、总则

二、供货范围及设备参数

三．制造技术要求

四、验收及技术服务

五、提供资料

六、交货时间及地点

七、其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司动力厂（以下称甲方）与

（以下称乙方）就甲方总镍在线分析仪主板采购经双方协商，达成如下技术协议：

一、总则

1.1本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

1.5乙方须对总镍在线分析仪主板的完整性、合理性和设计质量、安装调试承担全部责任。

1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

二、供货范围及设备参数

1.供货范围

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 物料编码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总镍在线分析仪主板 | HMA-TNI 7468180U | 70453940 | 1 |

主板的调试由乙方负责，调试所需材料的由乙方提供。

乙方保证所提供主板运行方式与原设备一致。

- 2.设备参数

测量方式：	二甲基乙二肟分光光度法

测量范围：	0.1~10 mg/L

输出信号：	模拟输出.....DC4-20mA×2、负载电阻600Ω以下、绝缘型

数字输出：RS-485 MODBUS-RTU、RS-232C

触点输出：转换型×2（触点容量：AC200V、3A及DC24V、3A、电阻性负载）

环境温度、湿度：10~40℃、85％（RH）以下（无冷凝）

电源:	AC200V±10% 50Hz

功耗:	380VA(最大) 130VA（平均）

三.制造技术要求

1、设备运行的环境条件

环境温度、湿度：	10~40℃、85％（RH）以下（无冷凝）

相对湿度:          90%（25℃时）

地震烈度:          8度

海拔高度:          2000m

四、验收及技术服务

1.设备满足的技术标准以现行国家标准及两家共同制定的有关技术措施为依据，国标未列部分参考IEC标准。技术要求所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，按水平较高的标准执行。

2.主板的安装调试由乙方负责（费用包含在本次招标报价内），安装所需材料由乙方提供。乙方保证所提供主板运行方式与原设备一致。

五、提供资料

1.在技术协议签订后的15天内,乙方向甲方提供下列技术数据：

乙方出厂必须具有出厂检验报告、合格证、产品参数、使用说明书等相关资料，并随货交付甲方；所提供的技术资料须加盖图章，要求资料内容全面，数字准确。

六、交货时间及地点

1.交货日期和地点

交货日期：见商务合同

交货地点:甘肃省嘉峪关市酒钢集团公司储运公司总库

2.联系方式：

甲方邮寄信息：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司动力厂

邮政编码：735100

收件人：王子龙

电话：18394702117

七、其他

1.本规格书内容经由甲乙双方于      年       月   日     时至       时通过              方式商定。

2甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

3 若                       单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份其他未尽事宜，双方友好协商。

甲方代表(签章):                     乙方代表(签章):

年   月  日                          年  月  日