酒钢医院医学影像部DR机房防护门维修服务采购内容
酒钢医院医学影像部二楼南侧DR1和DR2室防护电动门出现故障，经专业人员诊断，需更换承重滑轮、承重轨道、专用重型电机、自动控制主机、悬挂承重式滑轮及传感系统装置等2套，以确保辐射安全和人员安全。具体维修、更换、调试的配件明细如下：

	序号
	名   称
	品牌
	单位
	数量
	配件产地
	备注

	1
	DR室重型门主机
	OWNIC
	个
	2
	德国进口
	维修、更换、调试

	2
	防辐射室专用重型电机
	OWNIC
	个
	2
	德国进口
	维修、更换、调试

	3
	承重滑轮
	OWNIC
	个
	6
	德国进口
	维修、更换、调试

	4
	传输皮带
	OWNIC
	个
	2
	德国进口
	维修、更换、调试

	5
	防夹红外线安全光束探测器
	OWNIC
	个
	4
	德国进口
	维修、更换、调试

	6
	重型轨道
	OWNIC
	套
	1
	德国进口
	维修、更换、调试

	7
	连锁控制开关
	公牛
	个
	2
	公牛
	维修、更换、调试

	8
	辐射报警指示系统
	国产
	套
	1
	国产
	维修、更换、调试

	9
	安全指示灯
	国产
	个
	1
	国产
	维修、更换、调试

	10
	原系统拆除及修复
	
	项
	2
	
	

	11
	系统安装调试
	
	项
	2
	
	


维修工期：10天。

维修服务费包括：人工费、配件费、运费、税金等。

安全及其他管理：

   1.维修方所有参加维修人员必须进行安全交底，维修过程遵守安全操作规程。维修方维修前制定安全预案。
2.维修方按照安全文明作业标准实施维修，保持现场整洁，工器具摆放整齐，及时清理维修现场垃圾（包括损坏的旧配件）等。

3.维修方在维修过程中需使用电源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。

4.维修方安排具备专业资质和经验的维修人员进行维修。维修人员应熟悉防护门的特点，严格遵守安全操作规程。

5.维修方在维修区域设置明显的标识和警示标志，防止无关人员进入。

6.维修方应遵守国家有关法律法规和企业的各项制度规定，严格遵守行业规范，恪守职业道德。

7.维修方要爱护甲方财产和设施，如因乙方个人原因给甲方造成经济损失的，应根据后果和责任的大小承担相应赔偿责任。
