项目主要内容

- 项目名称：

- 酒钢集团榆钢公司一棒材加热炉高煤系统维修施工采购

- 二、施工内容：

- 1、高炉煤气烧嘴(共32套)更换数量和燃烧方式不变，拆除焦煤烧嘴，重新恢复高煤煤气烧嘴蜂窝体进行回装,对炉墙钢结构进行必要的修复，拆除炉墙上下焦煤一个排烟口。

- 2、助燃空气系统，空气供风系统全部利旧，盲板拆除。

- 3、高煤煤气管道系统和手阀全部更换，新增煤气管道系统吹扫放散系统。

- 4、换向系统恢复三通块向阀6台，炉内水梁进行更换。

- 5、高煤燃烧控制系统恢复。

- 6、新增一套环保监测平台，恢复原高煤监测环保系统。