## sheet0
上海酒钢大酒店低压配电房设备维修保养服务内容
序号 | 站名 | 项目内容 | 规格 | 单位 | 工程量
1 | 10KV站 | 电容柜检修 |  | 项 | 1
2 |  | 电容器维修 | 30kvar | 只 | 5
3 |  | 熔丝维修 | 160A | 只 | 3
4 |  | 静止无功发生器检修 |  | 项 | 1
以上包含维修所用辅材，人工、税费等所有费用。合同期内每月对低压设备进行检测保养，保证维修后设备正常运转。