酒钢集团宏联自控公司交换机

技

术

规

格

书

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三     系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢（集团）宏联自控有限责任公司（以下称甲方）与                （以下称乙方）就甲方交换机需求计划委托乙方进行采购经双方协商，采购及到货使用达成以下技术规格要求：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充规格书和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5乙方须对本设备设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备、线路、插件等设计满足现场工艺要求。

1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7乙方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品(包括零部件),完全符合合同规定的质量、规格型号和性能的要求,无缺陷。

1.8若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

1.9本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

1.10本规格书内容经由甲乙双方于2026年  月  日至2026年  月  日通过       方式商定。

1.11甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

1.12本次采购备件为关键备件，需保证设备的外型结构及尺寸与项目现场同型号设备一致，如发生不一致的情况，以项目现场为准。

附件二  技术要求及供货范围

2.1技术要求

2.1.1  网管型工业以太网交换机\TL-SG5412

8*GE电口+4*SFP光口工业级工作温度：-40℃～75℃双路冗余宽电压输入：9.6V~60VDC产品尺寸：137*128*65.4mm三防漆涂层防护，提升产品可靠性IEC/EN61000-4高标准EMC电磁防护，4KV防雷简便灵活安装：DIN导轨安装、壁挂安装支持三层网管功能，设备异常告警功能ACL、四元绑定、ARP防护、802.1x 认证等安全功能IEEE1588精密时钟同步规格书，亚微秒级同步精度（支持八个电口）支持ERPS环网冗余功能，RPL配置支持TUMS集中管理功能。

2.1.2 网管型工业以太网交换机\TL-IS500-16G10F

提供16个10/100/1000M自适应RJ45端口和10个千兆自适应SFP端口

工业级工作温度：-40℃~65℃（75℃@300LFM）

三路冗余电源输入：9.6V~60VDC

多种安装方式：导轨式安装+壁挂安装

EMC高防护等级，三防漆涂层防护，IP30防护

ERPS环网规格书，RPL配置

IEEE1588精密时钟同步规格书，亚微秒级同步精度

三层网管功能及TUMS本地集中管理

三层路由规格书、完备的安全防护机制和完善的ACL\QoS策略

2.1.3  工业网络交换机\(TP-LINK)TL-SG2210R

TL-SG2210R工业级

TP-LINK

8个10/100/1000M自适应RJ45端口

2个千兆SFP端口

工业级工作温度:-40°C~75°C

ERPS环网规格书

宽电压输入:9.6V~60VDC

多种安装方式:导轨式安装+壁挂安装

IP30防护:减少粉尘影响

提供WEB管理、广播风暴保护和端口中断报警开关，适应各类复杂网络环境

三路电源输入，冗余备份，大大提高产品供电可靠性

EMS高防护等级，无惧各种恶劣环境

2.1.4 光模块\TL-SM312LS-20KM工业级

采用可热插拔的SFP封装

全双工光收发一体模块

符合SFP MSA、IEEE 802.3z标准

速率高达1.25Gbps

单模光纤传输，最远可达20KM

双纤LC光口，中心波长1310nm

内置数字诊断功能

工作电压3.3V

壳体工作温度-40℃ ~ 85℃

2.2 供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业网络交换机\(TP-LINK)TL-SG2210R | 工业网络交换机\(TP-LINK)TL-SG2210R | 台 | 45 |
| 2 | 网管型工业以太网交换机\TL-IS500-16G10F | 网管型工业以太网交换机\TL-IS500-16G10F | 件 | 3 |
| 3 | 网管型工业以太网交换机\TL-SG5412 | 网管型工业以太网交换机\TL-SG5412 | 件 | 29 |
| 4 | 光模块\TL-SM312LS-20KM工业级 | 光模块\TL-SM312LS-20KM工业级 | 件 | 236 |

附件三  提供资料

3.1 产品出厂时乙方需提供产品检验合格证。

3.2产品出厂时乙方需提供原厂出具的售后服务承诺函。

附件四  售后服务

4.1 质保期为5年，该备件从上线使用之日起。质保期内，凡属制造不良、零部件质量缺陷、配置与官方出示不符、运输问题等原因造成的一切损失，乙方均应包退、包换。

附件六  其它

7.1 本规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：（盖章）	                       乙方：（盖章）

甲方代表：	                                乙方代表：

年   月   日	                             年   月   日