甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

液压隔膜式计量泵\50L/h 次氯酸钠 常温℃/4～5MPa JYPX50/4.3技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方液压隔膜式计量泵\50L/h 次氯酸钠 常温℃/4～5MPa JYPX50/4.3供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充规格书和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品；

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术；

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作；

- 乙方提供货物的制造、材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范；

- 乙方须对液压隔膜式计量泵\50L/h 次氯酸钠 常温℃/4～5MPa JYPX50/4.3的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求、工艺要求；

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二    制造要求

2.1 使用环境

该柱液压隔膜/柱塞式计量泵是选矿悬浮炉锅炉工序药剂类加药的关键设备，用来输送具有一定粘度、腐蚀性的流体，对于选矿悬浮焙烧区域水质处理起着至关重要的作用。

2.2 制造标准

本产品出厂需检验合格符合相关标准

2.3 相关技术要求

2.3.1 液压隔膜/柱塞式计量泵规格参数：

1、型号：JYPX50

2、流量：50L/h

3、压力：4.3Mpa

4、介质:磷酸三钠

5、现场铭牌照片：

2.4 质量保证期限

质量保质期为12个月，正常使用寿命不得低于5年，质保期内不得出现质量问题。

附件三    系统设备设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 |  | 液压隔膜/柱塞式计量泵\JYPX50 | 1 |  |  |  |

附件四 提供资料

4..1 乙方供货随机资料：

4.1.1 产品合格证、使用说明书、备件目录清单、备件图纸；

4.1.2 液压隔膜/柱塞式计量泵检验报告书；

4.1.3液压隔膜/柱塞式计量泵质量保证书。

附件五 售后服务

5.1合同设备的质保期为投运现场使用之日起12个月,。

5.2在质保期内乙方免费处理所有故障，更换零部件，保证系统正常运行。

5.3 乙方在接到甲方服务要求后，应在24个小时内派出专业人员赶赴现场负责查找和解决设备故障。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：依据商务采购合同要求；

6.2交货地点：依据商务采购合同要求。

附件七   其它事宜

7.1本规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

7.2本技术规格书作为合同附件，具有与合同同等的法律效力，经甲、乙双方签字盖章后生效。

7.3本规格书内容经由甲乙双方于 年   月  日  时至  时通过          方式商定。

7.4甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.5 若          单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：（签章）	                          乙方：（签章）

年   月   日	                             年   月   日

（本规格书条款适用与酒钢集团范围内经设备材料采购中心采购的设备备件）