酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

（70389058在线氢气分析仪）

采  购

技

术

标

准

甲方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

乙方：

2026年   月    日

经协商，双方就70389058在线氢气分析仪采购技术规格要求达成如下协议：

一、技术规格及技术要求

1.在线氢气分析仪规格型号：

| 名称 | 物料描述 | 物料编码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线氢气分析仪 | 在线氢气分析仪\（ABB）EL3020-Caldos27 0-10vol% H2 | 70389058 | 1 |

2.运行的环境条件

| 环境空气温度 | - 10°C 至 + 40°C |
| --- | --- |
| 相对空气湿度 | 在 20°C 时最大 90% |

- 3.运输和存放的环境条件

| 在封闭空间内存放时的环境空气温度 | - 10°C 至 + 40°C |
| --- | --- |
| 运输时的环境空气温度 | - 25°C 至 + 55°C |
| 相对空气湿度 | 在 20°C 时最大 90% |

- 4.在线氢气分析仪型号和序列号

| 名称 | 在线氢气分析仪 |
| --- | --- |
| 型号 | EL3020-Caldos27 0-10vol% H2 |
| 测量形式 | 单组份 |

- 5.在线氢气分析仪参数

| 输入电压 | 100~230V·AC |
| --- | --- |
| 输出电压 | 4~20mA+HART |
| 量程 | 0～10% H2 |
| 电气连接 | 电缆密封套M20 |
| 过程连接 | 碳钢、法兰 EN1092-1 |
| 样气进口条件 | 温度：-5~50℃，压力：2~100KPa，流速：10~90L/H |
| 生产厂家 | ABB |

- 6.外观照片

- 7.设备性能保证值

7.1 乙方生产的在线氢气分析仪必须满足技术参数及技术要求，能够与现场使用的在线氢气分析仪互换。

7.2 质保期1年，在1年内在线氢气分析仪正常使用中不得出现故障，不得影响其他配套设备正常使用。

二、乙方责任

1.乙方根据技术规格书中的技术参数进行生产，保证在线氢气分析仪的完整性、可靠性。

2.乙方依照甲方规定的交货周期按期交货至甲方现场，并对控制板进行合理防护包装运输。

3.乙方应按照甲方要求提供原厂ABB生产的在线氢气分析仪，并提供出厂合格证。

三、采购产品质量要求、乙方对质量负责的条件和期限。

1.乙方制造的在线氢气分析仪必须满足技术参数及技术要求。

2.甲方将对乙方提供的在线氢气分析仪进行入厂检验，安装条件必须满足现场使用要求。如果乙方所供在线氢气分析仪满足不了甲方现场安装条件时，甲方可不进行上机使用。

3.如果甲方提出由乙方提供的备件在规定的使用周期内出现故障或异常不满足生产需求，导致酸镀产品质量问题，由双方进行现场分析确认，如存在意见分歧，经共同确认后认 定由于乙方生产备件造成质量问题，甲方有权要求重新免费修复或更换，乙方应当在最短的时间内按照甲方要求赔偿或重新修复运抵酸镀线现场。

5.乙方必须提供质量可靠的产品，如在后续使用过程中发现存在质量问题或产品在使用过程中出现质量问题，甲方有权对产品进行退货，乙方赔付甲方造成的所有损失。

四、保证、违约责任和考核

1.乙方承诺采购的在线氢气分析仪满足现场的工作条件且质保期限要等于或大于使用协议中约定的在线氢气分析仪质保期限。

2.乙方在交付在线氢气分析仪时应同时提交出厂合格证，否则甲方拒绝进行验收。

3.乙方必须提供质量可靠的产品，如在后续使用过程中发现存在质量问题或产品在使用过程中出现质量问题，甲方有权对产品进行退货，乙方赔付甲方造成的所有损失。

五、其他约定事项

1.本技术规格书内容经由甲乙双方于   年   月   日    时-   时通过    方式商定。

2.甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

3.若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

4.本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲    方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

甲方代表：

2026年    月    日

乙    方：

乙方代表：

2026年    月    日