学院2026年基础设施维修项目清单及要求

一、维修内容及范围
施工方需承接学院2026年两校园区（甘肃省嘉峪关市体育大道2222号及甘肃省嘉峪关市五一南路356号）年度基础设施维修任务。维修任务为代储性质，维修范围包括但不限于以下基础设施维修大类及小类：
（一）维修大类：建筑楼宇，学院公共场所的设备设施维修工作，不包括教学仪器设备、信息化仪器设备的维修维护，具体内容有:

1.建筑物防水、保温修复；

2.建筑物内外墙粉刷、瓷砖地砖干挂大理石修复或铺设；

3.土建拆除、铺设、砌筑等项目；

4.玻璃幕墙、围栏、吊顶的维修与更换；

5.高空车、叉车、货车等工程车辆使用；

6.建筑垃圾的清运、水箱锅炉清洗及水质检测；

7.其它学院安排的基础设施类应急维修、改造的项目。

  （二）维修小类明细表（包括但不限于）：
	序号
	小类项目名称
	规格及要求
	计量单位
	预计参考发生工程量

	
	楼地面维修项目
	
	
	

	1
	块料地砖更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:600mm*600mm块料地砖更换（包含讲台）
2.包含但不限于原有地砖及结合层的拆除及修复等施工内容
3.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
4.嵌缝材料种类:嵌缝砂浆
5.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	100

	2
	块料地砖更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:800mm*800mm块料地砖更换（包含讲台）
2.包含但不限于原有地砖及结合层的拆除及修复等施工内容
3.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
4.嵌缝材料种类:嵌缝砂浆
5.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	3
	石材楼地面砖更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:石材楼地面砖更换
2.包含但不限于原有石材砖及结合层的拆除及修复等施工内容
3.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
4.嵌缝材料种类:嵌缝砂浆
5.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	20

	4
	塑胶地面维修
	1.内容:塑胶地面拆除及更换
2.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	153.6

	5
	木地板地面维修
	1.内容:木地板地面拆除及更换
2.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	20

	6
	现浇水磨石楼地面修复
	1.现浇水磨石楼地面拆除及恢复
2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层,上卧分格条
3.面层厚度、水泥石子浆配合比:1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面,表面磨光打蜡
4.石子种类、规格、颜色:厚度与拆除一致，满足建设单位使用需求
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	85

	7
	塑料踢脚更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:塑料踢脚更换
2.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	20

	8
	块料踢脚更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:块料踢脚更换
2.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5.6

	9
	木地板铝合金压条更换
	1.内容:木地板铝合金压条更换
2.材质:颜色材质与压条保持一致（铝合金）
3.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	35

	10
	台阶面花岗岩更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:台阶面20mm花岗岩更换修复
2.找平层厚度、砂浆配合比:达到面层修复等级要求
3.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	4.5

	11
	台阶面花岗岩更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:台阶面30mm花岗岩更换修复
2.找平层厚度、砂浆配合比:达到面层修复等级要求
3.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5.8

	12
	室内高分子防水材料更换
	1.内容:室内楼地面高分子防水材料更换（单层）
2.施工内容:原有材料铲除找平，铺设，厚度结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工措施等所有费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	13
	室内高分子防水材料更换
	1.内容:室内楼地面高分子防水材料更换（双层）
2.施工内容:原有材料铲除找平，铺设，厚度结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工措施等所有费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	30

	
	墙柱面维修项目
	
	
	

	
	门窗
	
	
	

	14
	断桥铝合金门更换
	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金门更换
2.原有断桥铝合金门拆除，达到更换条件，包含门边框修复等施工内容
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	15
	防盗门更换
	1.门代号及洞口尺寸:钢制防盗门更换
2.原有钢制防盗门拆除，达到更换条件，包含门边框修复等施工内容
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	16
	防盗门更换
	1.门代号及洞口尺寸:钢制防盗门更换（主材甲供）
2.原有钢制防盗门拆除，达到更换条件，包含门边框修复等施工内容
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	17
	室内肯德基门及门柱维修
	1.内容:室内肯德基门及门柱拆除及更换
2.门代号及洞口尺寸:结合现场实际情况确定
3.防护材料种类:颜色与原有室内肯德基门及门柱保持一致
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	18
	防火门更换
	1.门代号及洞口尺寸:防火门更换
2.门框或扇外围尺寸:结合现场实际情况确定
3.门框、扇材质:甲级钢质防火门
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	19
	闭门器更换
	1.品种:闭门器更换
2.规格:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	套
	3

	20
	锁芯更换
	1.品种:锁芯更换
2.规格:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	套
	10

	21
	防盗门锁更换
	1.品种:防盗门锁更换
2.规格:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	套
	10

	22
	木门框修复
	1.内容:木门框拆除及更换
2.门代号及洞口尺寸:结合现场实际情况确定
3.框截面尺寸:400mm以内
4.防护材料种类:实木门框，颜色与木门保持一致
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	m
	10

	23
	实木门维修
	1.内容:实木门维修
2.门代号及洞口尺寸:结合现场实际情况确定
3.防护材料种类:颜色与原有木门保持一致
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	8

	24
	外窗塑钢窗更换
	1.内容:外窗塑钢窗拆除及更换
2.门代号及洞口尺寸:结合现场实际情况确定
3.防护材料种类:颜色与原有塑钢窗保持一致
4.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	6

	25
	玻璃幕墙维修
	1.内容:玻璃幕墙玻璃拆除及更换
2.包含但不限于玻璃幕墙、龙骨及基层的拆除及修复等施工内容
3.面层材料品种、规格、颜色:结合现场实际情况确定，与原有玻璃保持一致
4.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	6

	26
	单层钢化玻璃更换
	1.内容:单层钢化玻璃更换
2.玻璃品种、规格、颜色:结合现场实际情况确定，与原有玻璃保持一致
3.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	8

	27
	中空双层钢化玻璃更换
	1.内容:中空双层钢化玻璃更换
2.玻璃品种、规格、颜色:结合现场实际情况确定，与原有玻璃保持一致
3.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	6

	28
	窗框更换
	1.内容:窗框拆除及更换
2.门代号及洞口尺寸:结合现场实际情况确定
3.框截面尺寸:100mm以内
4.防护材料种类:铝合金窗框，材质与原有保持一致
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	m
	10

	29
	窗帘轨更换
	1.窗帘轨材质、规格:窗帘轨道更换
2.与原有窗帘轨道一致，满足建设单位使用需求
3.原有室内窗帘轨道拆除，达到更换条件
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	30

	30
	窗帘更换
	1.窗帘材质:布质
2.窗帘高度、宽度:结合现场实际情况
3.与原有窗帘一致，满足建设单位使用需求
4.原有室内窗帘拆除，达到更换条件
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	30

	
	内墙面
	
	
	

	31
	内墙瓷砖更换
	1.墙体类型:内墙面
2.包含但不限于原有内墙砖及结合层的拆除及修复等施工内容
3.安装方式:粘贴
4.面层材料品种、规格、颜色:100mm*200mm墙面砖，与原有面层一致，满足建设单位使用需求
5.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
6.缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝砂浆
7.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
8.垃圾运距:
运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	80

	32
	涂料面修复（铲除原有基层）
	1.铲除部位名称:铲除原内墙乳胶漆及腻子
2.喷刷涂料部位:打磨修补原有基层墙面，达到刮腻子施工条件
3.刮腻子部位:内墙面
4.腻子种类:耐水腻子
5.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆2道
6.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
7.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	230

	33
	涂料面修复（不铲除原有基层）
	1.喷刷涂料部位:打磨修补原有基层墙面，达到刮腻子施工条件
2.刮腻子部位:内墙面
3.腻子种类:耐水腻子
4.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆2道
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	150

	34
	墙裙喷刷涂料修复
	1.基层类型:铲除及恢复墙裙涂料
2.内墙面，打磨修补原有基层墙面，达到刮腻子施工条件
3.腻子种类:耐水腻子
4.涂料品种、喷刷遍数:墙裙乳胶漆2道
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	35
	油漆墙裙修复（铲除原有基层）
	1.铲除部位名称:铲除原墙裙油漆面
2.喷刷油漆部位:打磨修补原有基层墙面，达到刷油漆施工条件
3.油漆品种、刷漆遍数:墙裙绿色油漆2道
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	36
	门边框抹灰及乳胶漆修复
	1.内容:门边框抹灰及乳胶漆修复
2.底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆
4.刮腻子部位:内墙面
5腻子种类:耐水腻子
6.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆2道
7.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
8.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	3

	37
	铝塑板包柱修复
	1.内容:铝塑板包柱拆除及更换
2.包含但不限于铝塑板面层、龙骨及基层的拆除及修复等施工内容
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	38
	门头铝塑板修复
	1.内容:门头铝塑板修复
2.包含但不限于铝塑板面层、龙骨及基层的拆除及修复等施工内容
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	39
	室内高分子防水材料更换
	1.内容:室内墙面高分子防水材料更换（一层）
2.施工内容:原有材料铲除找平，铺设，厚度结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工措施等所有费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	40
	室内高分子防水材料更换
	1.内容:室内墙面高分子防水材料更换（双层）
2.施工内容:原有材料铲除找平，铺设，厚度结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工措施等所有费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	41
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5
4.其他:包含施工措施等所有费用，满足建设单位使用需求
	m3
	5

	42
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5
4.其他:包含施工措施等所有费用，满足建设单位使用需求
	m3
	2

	43
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3
4.其他:包含施工措施等所有费用，满足建设单位使用需求
	m2
	10

	44
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:砖砌体拆除
2.拆除高度:结合现场实际情况确定
3.其他:包含施工措施等所有费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m3
	3

	45
	石膏板隔断
	1.构件类型:石膏板隔断，轻钢龙骨，双面带岩棉
2.厚度:结合 现场实际情况确定
3.其他:包含施工措施等所有费用，满足建设单位使用需求
	m2
	10

	
	外墙面
	
	
	

	46
	室外保温墙面维修
	1.内容:室外保温墙面维修
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:与原有保温材料厚度保持一致，统一使用a级防火材料
4刮腻子部位:外墙面
5.腻子种类:耐水腻子
6.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆2道
7.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
8.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	100

	47
	保温隔热外墙面修复（拆除原有保温）
	1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.内容:包含但不限于外墙保温面层、基层的拆除及更换等施工内容
4.保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm厚岩棉保温板
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	100

	48
	外墙涂料面修复（铲除原有基层）
	1.铲除部位名称:铲除原外墙涂料
2.喷刷涂料部位:打磨修补原有基层墙面，达到刮腻子施工条件
3.刮腻子部位:外墙面
4.腻子种类:耐水腻子
5.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水涂料2道
6.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
7.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	100

	49
	外墙涂料面修复（不铲除原有基层）
	1.喷刷涂料部位:打磨修补原有基层墙面，达到刮腻子施工条件
2.刮腻子部位:外墙面
3.腻子种类:耐水腻子
4.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水涂料2道
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	100

	50
	室外干挂花岗岩拆除及更换
	1.内容:室外干挂花岗岩拆除及更换
2.安装方式:干挂石
3.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚花岗岩
4.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	51
	室外墙面保温板加固
	1.内容:室外墙面保温板加固
2.加固方式:外保温膨胀锚钉加固
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	68

	52
	外墙瓷砖更换
	1.墙体类型:外墙面
2.包含但不限于原有外墙砖及结合层的拆除及修复等施工内容
3.安装方式:粘贴
4.面层材料品种、规格、颜色:100mm*200mm墙面砖，与原有面层一致，满足建设单位使用需求
5.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
6.缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝砂浆
7.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
8.垃圾运距:
运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	20

	53
	立面块料拆除
	1.饰面材料种类:外墙块料砖拆除
2.拆除厚度:结合现场实际情况确定
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	54
	外墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位:外墙面喷刷涂料
2.腻子种类:不刮腻子
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	m2
	100

	55
	外墙真石漆修复
	1.喷刷涂料部位:外墙真石漆铲除及修复
2.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
3.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	10

	56
	不锈钢字拆除
	1.镌字材料品种、颜色:不锈钢字拆除
2.字体规格:800mm以内，大字，结合成实际情况确定
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	个
	8

	57
	外墙开裂修复
	1.内容:外墙开裂修复
2.施工要求:包含但不限与拆除原有墙体，砌筑，抹灰，修复与原有墙体一致，满足建设单位要求
3.其他:包含施工脚手架等措施费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	20

	58
	围墙文化砖修复
	1.内容:围墙文化砖修复
2.面层材料品种、规格、颜色:200mm*400mm文化砖
3.其他:打磨修补原有基层墙面，达到铺贴块料砖施工条件，包含施工脚手架等措施费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	20

	59
	围墙栏杆修补
	1.扶手材料种类、规格:围墙栏杆修补
2.栏杆材料种类、规格:结合现场实际情况确定
3.栏板材料种类、规格、颜色:与原有栏杆保持一致
4.固定配件种类:满足建设单位使用需求
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求
	m
	15

	60
	更换落水管
	1.内容:更换落水管
2.排水管品种、规格:镀锌钢管 DN100
3.其他:包含施工脚手架等措施费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	15

	61
	更换落水管
	1.内容:更换落水管
2.排水管品种、规格:PVC管 DN100
3.其他:包含施工脚手架等措施费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	15

	
	天棚吊顶、屋面维修项目
	
	
	

	62
	尼龙绳网架吊顶
	1.名称:玻璃幕墙与栏杆间的封闭
2.网架材料品种、规格:尼龙绳网架，正交正放，装饰网架跨度和安装高度需结合现场实际情况
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	m2
	10

	63
	矿棉板吊顶修复
	1.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板吊顶，与原有面层一致，满足建设单位使用需求
2.包含但不限于石膏板面层、龙骨及基层的拆除及修复等施工内容
3.压条材料种类、规格:不锈钢压条
4.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	65

	64
	石膏板吊顶修复
	1.内容:石膏板吊顶拆除及更换
2.包含但不限于石膏板面层、龙骨及基层的拆除及修复等施工内容
3.刮腻子部位:内墙面
4.腻子种类:耐水腻子
5.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆2道
6.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
7.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	40

	65
	铝单板吊顶修复
	1.内容:铝单板吊顶拆除及更换
2.包含但不限于铝单板面层、龙骨及基层的拆除及修复等施工内容
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	66
	PVC吊顶修复
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨，间距600mm
3.面层材料品种、规格:PVC扣板饰面
4.原有PVC吊顶拆除，达到更换施工条件
5.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	20

	67
	天棚涂料面修复（铲除原有基层）
	1.铲除部位名称:铲除原天棚乳胶漆及腻子
2.喷刷涂料部位:打磨修补原有基层墙面，达到刮腻子施工条件
3.刮腻子部位:天棚面
4.腻子种类:耐水腻子
5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2道
6.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
7.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	85

	68
	天棚涂料面修复（不铲除原有基层）
	1.喷刷涂料部位:打磨修补原有基层墙面，达到刮腻子施工条件
2.刮腻子部位:天棚面
3.腻子种类:耐水腻子
4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2道
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	80

	69
	铝板吊顶修复
	1.内容:铝板吊顶拆除及更换
2.包含但不限于铝单板面层、龙骨及基层的拆除及修复等施工内容
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	70
	采光棚玻璃屋面修复
	1.品种、规格:玻璃屋面拆除及修复
2.厚度:结合现场实际情况确定，与原有玻璃保持一致
3.接缝、嵌缝材料种类:满足施工单位使用需求
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	10

	71
	屋面复合彩钢板修复
	1.品种、规格:屋面复合彩钢板拆除及修复
2.厚度:结合现场实际情况确定，与原有彩钢板屋面保持一致
3.接缝、嵌缝材料种类:满足施工单位使用需求
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	10

	72
	阳光板屋面修复
	1.阳光板品种、规格:阳光板屋面拆除及修复
2.厚度:结合现场实际情况确定，与原有阳光板保持一致
3.接缝、嵌缝材料种类:满足施工单位使用需求
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	10

	73
	屋面防水（单层SBS）
	1.卷材品种、规格、厚度:单层SBS防水卷材
2.施工内容:在原有材料上找平，铺设，厚度结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含垂直运输，施工措施等所有费用
	m2
	50

	74
	屋面防水（单层SBS）
	1.卷材品种、规格、厚度:单层SBS防水卷材
2.施工内容:原有材料铲除找平，铺设，厚度结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含垂直运输，施工措施等所有费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	75
	屋面防水（双层SBS）
	1.卷材品种、规格、厚度:双层SBS防水卷材
2.施工内容:在原有材料上找平，铺设，厚度结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含垂直运输，施工措施等所有费用
	m2
	50

	76
	屋面防水（双层SBS）
	1.卷材品种、规格、厚度:双层SBS防水卷材
2.施工内容:原有材料铲除找平，铺设，厚度结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含垂直运输，施工措施等所有费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	
	卫生间维修项目
	
	
	

	77
	卫生间隔断更换
	1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断更换，与原有面层一致，满足建设单位使用需求
2.配件品种、规格:含五金配件等
3.原有卫生间隔断拆除，达到更换施工条件
4.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	78
	卫生间洗手池水管更换
	1.安装部位:卫生间洗手池
2.介质:污水
3.材质、规格:De50
4.连接形式:热熔连接
5.原有卫生间洗手池水管拆除，达到更换施工条件
6.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
7.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	5

	79
	蹲便器更换
	1.名称:成品蹲便器更换
2.规格、类型:蹲式
3.原有卫生间蹲便器及水箱拆除，达到更换施工条件
4.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	组
	5

	80
	小便器
	1.名称:成品小便器更换
2.规格、类型:挂式
3.原有卫生间小便器拆除，达到更换施工条件
4.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	组
	5

	81
	块料地面更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:卫生间地砖更换
2.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	20

	82
	块料墙面更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:卫生间墙砖更换
2.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	20

	
	其他零星维修项目
	
	
	

	83
	消防指示灯牌更换
	1.名称:消防指示灯牌更换，与原有灯牌一致，满足建设单位使用需求
2.原有消防通道灯牌拆除，达到更换条件
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	套
	3

	84
	格栅灯更换
	1.名称:室内格栅灯更换
2.型号:与原有灯具一致，满足建设单位使用需求
3.类型:原有室内格栅灯具拆除，达到更换条件
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	套
	6

	85
	室内栏杆维修
	1.内容:室内栏杆拆除及更换
2.材料种类:颜色与原有栏杆保持一致（不锈钢栏杆）
3.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	15

	86
	金属面油漆
	1.构件名称:管道刷漆
2.种类:打磨原有管道漆面，除锈，达到刷油漆施工条件
3.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆1遍，调和漆2遍
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	m2
	8

	87
	电气改造
	1.线路改造
2.按照要求敷设穿线管、电线，2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管，空调插座专用6平米以上的电线分组，电器插座专用4平米分组，开关2.5平米以上专用分组；
3.开槽深度≥PVC线管直径0.5CM,深度一致
4.配置接线盒等，达到建设方使用需求
	m2
	30

	88
	单管荧光灯
	1.名称:单管荧光灯
2.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	套
	6

	89
	照明开关
	1.名称:照明开关
2.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	个
	10

	90
	插座
	1.名称:五孔插座
2.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	个
	10

	91
	锅炉清洗
	1.内容:锅炉清洗、除垢、养护
2.其他:包含施工脚手架等施工措施费用，符合建设方要求
3.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	项
	1

	92
	水箱清洗
	1.内容:水箱清洗、除垢、养护
2.其他:包含施工脚手架等施工措施费用，符合建设方要求
3.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	项
	1

	93
	伸缩缝盖板
	1.盖缝:伸缩缝盖板（室内）
2.材料:镀锌盖板
3.其他:包含施工脚手架等施工措施费用，符合建设方要求
	m2
	10

	94
	伸缩缝盖板
	1.盖缝:伸缩缝盖板（室外）
2.材料:镀锌盖板
3.其他:包含施工脚手架等施工措施费用，符合建设方要求
	m2
	10

	95
	配线
	1.名称:强电、照明配线
2.型号:依据现场实际情况确定，施工单位综合报价，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工脚手架等施工措施费用，符合建设方要求
	m
	500

	96
	配线
	1.名称:弱电配线
2.型号:依据现场实际情况确定，施工单位综合报价，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工脚手架等施工措施费用，符合建设方要求
	m
	500

	97
	配管
	1.名称:配线配管（钢管）
2.型号:依据现场实际情况确定，包含墙体开槽及恢复，施工单位综合报价，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工脚手架等施工措施费用，符合建设方要求
	m
	200

	98
	配管
	1.名称:配线配管（PVC管）
2.型号:依据现场实际情况确定，包含墙体开槽及恢复，施工单位综合报价，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工脚手架等施工措施费用，符合建设方要求
	m
	150

	
	机械台班
	
	
	

	99
	机械台班
	1.机械名称:叉式起重机
2.提升质量:3t
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	3

	100
	机械台班
	1.机械名称:叉式起重机
2.提升质量:5t
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	3

	101
	机械台班
	1.机械名称:汽车式起重机
2.提升质量:8t
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	10

	102
	机械台班
	1.机械名称:汽车式起重机
2.提升质量:12t
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	10

	103
	机械台班
	1.机械名称:汽车式起重机
2.提升质量:25t
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	10

	104
	机械台班
	1.机械名称:平台升降车
2.提升高度:20m
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	10

	105
	机械台班
	1.机械名称:汽车式高空作业车
2.提升高度:21m
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	10

	106
	机械台班
	1.机械名称:长材运输车
2.装载质量:9t
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	5

	107
	机械台班
	1.机械名称:小货车
2.装载质量:1t
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	5

	108
	零星人工
	1.人工名称:零星用工
2.要求:配备体检检查报告，配合建设单位使用需求
3.不分工种,综合报价
	工日
	20

	
	措施项目
	
	
	

	109
	脚手架
	1.搭设方式:施工脚手架
2.搭设高度:3.6m以上6以内
3.其他:结合现场实际情况报价，满足建设单位及相关规范施工要求
	m2
	50

	110
	脚手架
	1.搭设方式:施工脚手架
2.搭设高度:3.6m以上10以内
3.其他:结合现场实际情况报价，满足建设单位及相关规范施工要求
	m2
	50

	111
	垂直运输
	1.内容:垂直运输
2.建筑物檐口高度、层数:结合现场实际情况确定
3.其他:结合现场实际情况报价，满足建设单位及相关规范施工要求
	工日
	30

	112
	大型机械设备进出场及安拆
	1.机械设备名称:履带式挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3以内
3.大型机械设备进出场及安拆费用
	台次
	1

	
	室外工程维修
	
	
	

	1
	塑胶跑道修复
	1.内容:足球场塑胶跑道拆除及修复
2.面层材料品种、规格、颜色:与原有面层一致，满足建设单位使用需求
	m2
	45

	2
	草皮修复
	1.内容:足球场草皮拆除及修复
2.草皮种类:与原有草皮面层一致，满足建设单位使用需求
	m2
	45

	3
	室外水泥砂浆抹灰修复
	1.部位:室外平台及平台侧面水泥砂浆抹灰修复
2.防护材料种类:与原有砂浆面层一致，满足建设单位使用需求
	m2
	5

	4
	排水沟
	1.断面尺寸:结合现场实际情况确定，综合报价
2.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土垫层,C25混凝土侧墙，厚度满足现场需求
3.砂浆强度等级:底部及侧壁做防水砂浆
4.盖板材质、规格:排水铸铁篦子
5.其他:包含原有面层拆除及恢复、土方开挖、模板、施工措施等所有施工内容
	m
	10

	5
	管沟维修
	1.内容:管沟维修开挖及恢复
2.面层做法:包含管沟土方开挖及回填、管道更换、碰头、试验、原有地面的拆除及恢复，垃圾外运、施工措施、防护等所有施工内容，满足建设单位使用需求
	m
	10

	6
	不锈钢栏杆更换
	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 Φ89*2.5
2.原有不锈钢栏杆拆除，达到更换条件
3.固定配件种类:预埋铁件
4.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	5

	7
	围墙栏杆修补
	1.扶手材料种类、规格:围墙栏杆修补
2.栏杆材料种类、规格:结合现场实际情况确定
3.栏板材料种类、规格、颜色:与原有栏杆保持一致
4.固定配件种类:满足建设单位使用需求
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求
	m
	20

	8
	砼坐凳面油漆拆除及修复
	1.内容:砼坐凳面油漆铲除及修复
2.喷刷涂料部位:铲除原有油漆面，修补原有基层，达到油漆面施工条件
3.油漆品种、刷漆遍数：与原有油漆面一致，喷刷三遍
4.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	43.4

	9
	混凝土路缘石更换
	1.内容:混凝土路缘石更换
2.包含但不限于原有路缘石及垫层的拆除及修复等施工内容
3.规格:750mm*350mm*150mm
4.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
5.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	80

	10
	人行道块料砖更换
	1.块料品种、规格:荷兰砖更换
2.基础、垫层：材料品种、厚度:达到面层修复等级要求
3.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	60

	11
	花岗岩地砖更换
	1.块料品种、规格:600mm*600mm花岗岩地砖更换
2.拆除花岗岩地面及结合层，达到修补施工条件
3.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
4.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	12
	室外地坪修复
	1.内容:室外地坪拆除及恢复
2.厚度:与拆除厚度一致，拆除厚挖填找平，达到铺设混凝土路面平整要求
3.混凝土强度等级:C30
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	100

	13
	室外大理石地面更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:台阶面20mm大理石更换修复
2.找平层厚度、砂浆配合比:达到面层修复等级要求
3.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	15

	14
	嵌草砖更换
	1.块料品种、规格:嵌草砖更换
2.基础、垫层：材料品种、厚度:达到面层修复等级要求
3.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	18

	15
	灯箱更换
	1.名称:室外灯箱更换
2.包含但不限于原有灯箱及龙骨的拆除及修复等施工内容
3.面层材料种类:与原有灯箱面层一致，满足建设单位使用需求
4.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:
运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	个
	3

	16
	垃圾清运
	1.名称:垃圾清运
2.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m3
	8

	17
	树池篦子更换
	1.块料品种、规格:树池篦子更换
2.基础、垫层：材料品种、厚度:达到面层修复等级要求
3.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	3

	18
	灯柱面层修复
	1.内容:室外灯柱面层修复拆除及更换
2.包含但不限于铝塑板面层、龙骨及基层的拆除及修复等施工内容
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	2

	19
	室外车棚张拉膜更换
	1.内容:室外车棚张拉膜更换
2.材质:颜色与材质与原有张拉膜保持一致
3.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	18

	20
	更换井圈井盖
	1.内容:更换井圈井盖
2.材质:铸铁井盖
3.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	套
	3

	21
	更换井圈井盖
	1.内容:更换井圈井盖
2.材质:复合材料井盖
3.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	套
	3

	22
	更换井圈井盖
	1.内容:更换井圈井盖
2.材质:混凝土井盖
3.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	套
	3

	23
	砖检查井
	1.井截面、深度:结合现场实际情况确认
2.砖品种、规格、强度等级:砖检查井（240砖墙，砂浆等级7.5）
3.垫层材料种类、厚度:C25混凝土垫层，厚度满足现场需求
4.砂浆强度等级:底部及侧壁做防水砂浆
5.其他:包含原有面层拆除及恢复、土方开挖、模板、施工措施等所有施工内容
	座
	2

	24
	检查井升降
	1.井截面、深度:检查井升降，结合现场实际情况确认
2.砖品种、规格、强度等级:砖检查井240砖墙，砂浆等级7.5）
3.砂浆强度等级:侧壁做防水砂浆
4.其他:包含原有面层拆除及恢复、土方开挖、模板、施工措施等所有施工内容
	座
	2

	25
	挖一般土方
	1.土壤类别:结合现场实际情况
2.挖土深度:2m 内
3.弃土运距:包含场内土方倒运、场外土方外运及沟边堆土等所有开挖工作内容，满足建设单位施工需求
	m3
	10

	26
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.填方粒径要求:结合现场实际情况确认
4.填方来源、运距:包含土方外购，回填原有土等所有回填工作内容，满足建设单位施工需求
	m3
	10


二、维修要求

1.因学院为事业性单位，服务的对象主体为广大师生，属于人员密集型场所。所产生的应急、突发的施工任务，无论工程量大小，都须及时处理，非客观条件限制，在接到维修施工任务后，必须在48小时内进场施工。故此本项目需要配备固定的施工队伍施工，以及专任项目经理（具备二级建造师资格）全程跟进施工进程、保证施工质量及作业安全。

2.涉及危险作业，必须按照学院要求提前办理作业票据，完成学院对作业人员指定的安全培训等安全工作，施工全过程必须配备安全员（具备建筑施工安全员c级资格证）监督施工现场，保证作业安全及时纠正违章施工。

3.施工作业必须规范，严禁野蛮施工、违章施工，施工人员劳保穿戴齐全，涉及特种作业的必须具备相应的特种作业操作证，施工过程必须遵守国家及行业最新规范标准，包括但不限于：《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》‌（GB 55032-2022）、《建筑与市政工程施工安全通用规范》‌（GB 55034-2022）、《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021、《建筑防火通用规范》‌（GB 55037-2022）、《施工现场临时用电安全技术规范》‌（JGJ 46-2005）、‌《建筑施工高处作业安全技术规范》‌（JGJ 80-2016）、‌《建筑拆除工程安全技术规范》‌（JGJ 147-2004）、‌《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》‌（JGJ 130-2001）、‌《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》‌（住建部令第37号）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 55032-2022）等。

4.进场作业保持文明施工、严格控制噪音、粉尘、废弃物。进场材料须提供质检报告，甲控材料不得擅自更换。

5.本项目严禁分包，年终统一结算，不分批结算，结算影音资料施工方应专人及时做好记录留存，年终合同期截止或者工程量达到合同总价时结算，结算工程量需通过第三方造价审核确认后予以结算。

三、罚则

1.发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

2.由于承包方原因，造成未按合同约定工期竣工验收合格，总绝对工期每拖期1天进行违约扣款1000元，拖期超过10天，发包方有权解除合同，并要求承包方支付签约合同价20%的违约金。

3.在合同履行过程中，由于承包方原因，导致工程工期严重延误、工程存在严重质量问题或承包方无力继续履行合同，且承包方不予补救或无法补救时，发包方有权解除合同，承包方赔偿因其违约给发包方造成的经济损失，并支付签约合同价20%的违约金。

4.因承包方原因，致使施工质量不符合国家标准要求的各项规范，发包方不予验收，承包方无偿返工，因此造成的工期拖延按本条第二条约定执行。如给发包方造成损失，承包方负责赔偿。

5.在质保期内因承包方原因发生质量问题，承包方如不能及时进行维修解决问题，发包方可委托第三方维修，所发生的维修费用由承包方全额承担，同时扣除承包方质保金作为违约金。

6.承包方不履行国家、行业、企业、发包方现场安全文明施工、绿色施工、消防安全管理、综合治理、治安保卫、道路交通等管理规定和要求，发包人可视其情节给予承包人500元（含500元）以上至10000元（含10000元）以下的处罚；造成自身和他人的财产损失和人身伤害事故的，承包方承担全部责任和因此发生的费用。

7.对因承包方原因造成设备、人身或其它安全事故，承包方负全部责任，由此造成的后果全部由承包方承担，并承担相应的考核。

8.现场作业期间，因承包方管理不善、联系确认不清、安全教育不到位、违章指挥、违章作业等导致的人身伤害事故及意外、险肇事故，由承包方承担全部管理责任和事故责任，承包方负责本单位人员发生安全事故后的上报、善后处理、赔偿。

9.每发生一起农民工工资拖欠及上访事件（3人以上10人以下），承包方未及时解决的，发包方视其情节要求承包方支付每人/次2000元以上至10000元以下的违约金；发生农民工群体上访事件（10人以上）造成恶劣影响的，发包方视其情节要求承包方支付每人/次10000元（含10000元）以上至200000元（含200000元）以下的违约金。上访事件对发包方造成严重影响的，发包方有权解除本合同。

10.承包方拖欠农民工工资，经发包方督促仍未解决且拖欠时间超过壹个月（30天）的，发包方有权从承包方合同价款中扣除该部分欠款并直接支付给应得者，承包方承担由此造成的全部费用和经济处罚。

零星项目施工合同


发包人合同编号：                                       

承包人合同编号：                     
工程名称：学院基础设施维修项目                         
发 包 人：甘肃省冶金高级技术学院        
承 包 人：                      
签订时间： 2026 年   月    日

签订地点：甘肃省嘉峪关市
目  录

4

一、 工程概况

4

二、 合同工期

4

三、 合同价款与支付

5

四、质量标准或验收标准

5

五、安全、环保及文明施工

6

六、权利和义务

8

七、质量保修

8

八、材料备件约定

8

九、违约责任

9

十、合同纠纷的解决方式

10

十一、工程分包

10

十二、不可抗力

10

十三、合同解除

11

十四、合同终止

11

十五、合同附则

11

十六、合同生效

12


附件：

 HYPERLINK \l _Toc13896 工程质量保修书

零星项目施工合同

发包人（全称）： 甘肃省冶金高级技术学院 
承包人（全称）：                        
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 学院基础设施维修 项目施工及有关事项签订如下协议：

工程概况

维修施工地点： 甘肃省嘉峪关市体育大道2222号及甘肃省嘉峪关市五一南路356号 。
维修施工承包内容：对学院日常的基础设施进行维修：包括建筑物防水、保温修复、建筑物内外墙粉刷、瓷砖地砖干挂大理石修复或铺设、土建拆除、铺设、砌筑等项目、玻璃幕墙、围栏、吊顶的维修与更换、以及其它学院安排的基础设施类应急维修、改造的项目，具体内容如下：

	序号
	项目名称
	规格及要求
	计量单位
	工程量

	一
	楼地面维修项目类
	
	
	

	1
	块料地砖更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:600mm*600mm块料地砖更换（包含讲台）
2.包含但不限于原有地砖及结合层的拆除及修复等施工内容
3.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
4.嵌缝材料种类:嵌缝砂浆
5.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	100

	2
	块料地砖更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:800mm*800mm块料地砖更换（包含讲台）
2.包含但不限于原有地砖及结合层的拆除及修复等施工内容
3.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
4.嵌缝材料种类:嵌缝砂浆
5.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	3
	石材楼地面砖更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:石材楼地面砖更换
2.包含但不限于原有石材砖及结合层的拆除及修复等施工内容
3.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
4.嵌缝材料种类:嵌缝砂浆
5.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	20

	4
	塑胶地面维修
	1.内容:塑胶地面拆除及更换
2.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	153.6

	5
	木地板地面维修
	1.内容:木地板地面拆除及更换
2.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	20

	6
	现浇水磨石楼地面修复
	1.现浇水磨石楼地面拆除及恢复
2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层,上卧分格条
3.面层厚度、水泥石子浆配合比:1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面,表面磨光打蜡
4.石子种类、规格、颜色:厚度与拆除一致，满足建设单位使用需求
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	85

	7
	塑料踢脚更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:塑料踢脚更换
2.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	20

	8
	块料踢脚更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:块料踢脚更换
2.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5.6

	9
	木地板铝合金压条更换
	1.内容:木地板铝合金压条更换
2.材质:颜色材质与压条保持一致（铝合金）
3.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	35

	10
	台阶面花岗岩更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:台阶面20mm花岗岩更换修复
2.找平层厚度、砂浆配合比:达到面层修复等级要求
3.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	4.5

	11
	台阶面花岗岩更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:台阶面30mm花岗岩更换修复
2.找平层厚度、砂浆配合比:达到面层修复等级要求
3.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5.8

	12
	室内高分子防水材料更换
	1.内容:室内楼地面高分子防水材料更换（单层）
2.施工内容:原有材料铲除找平，铺设，厚度结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工措施等所有费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	13
	室内高分子防水材料更换
	1.内容:室内楼地面高分子防水材料更换（双层）
2.施工内容:原有材料铲除找平，铺设，厚度结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工措施等所有费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	30

	二
	墙柱面维修项目类
	
	
	

	（一）
	门窗小类
	
	
	

	14
	断桥铝合金门更换
	1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金门更换
2.原有断桥铝合金门拆除，达到更换条件，包含门边框修复等施工内容
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	15
	防盗门更换
	1.门代号及洞口尺寸:钢制防盗门更换
2.原有钢制防盗门拆除，达到更换条件，包含门边框修复等施工内容
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	16
	防盗门更换
	1.门代号及洞口尺寸:钢制防盗门更换（主材甲供）
2.原有钢制防盗门拆除，达到更换条件，包含门边框修复等施工内容
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	17
	室内肯德基门及门柱维修
	1.内容:室内肯德基门及门柱拆除及更换
2.门代号及洞口尺寸:结合现场实际情况确定
3.防护材料种类:颜色与原有室内肯德基门及门柱保持一致
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	18
	防火门更换
	1.门代号及洞口尺寸:防火门更换
2.门框或扇外围尺寸:结合现场实际情况确定
3.门框、扇材质:甲级钢质防火门
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	19
	闭门器更换
	1.品种:闭门器更换
2.规格:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	套
	3

	20
	锁芯更换
	1.品种:锁芯更换
2.规格:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	套
	10

	21
	防盗门锁更换
	1.品种:防盗门锁更换
2.规格:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	套
	10

	22
	木门框修复
	1.内容:木门框拆除及更换
2.门代号及洞口尺寸:结合现场实际情况确定
3.框截面尺寸:400mm以内
4.防护材料种类:实木门框，颜色与木门保持一致
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	m
	10

	23
	实木门维修
	1.内容:实木门维修
2.门代号及洞口尺寸:结合现场实际情况确定
3.防护材料种类:颜色与原有木门保持一致
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	8

	24
	外窗塑钢窗更换
	1.内容:外窗塑钢窗拆除及更换
2.门代号及洞口尺寸:结合现场实际情况确定
3.防护材料种类:颜色与原有塑钢窗保持一致
4.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	6

	25
	玻璃幕墙维修
	1.内容:玻璃幕墙玻璃拆除及更换
2.包含但不限于玻璃幕墙、龙骨及基层的拆除及修复等施工内容
3.面层材料品种、规格、颜色:结合现场实际情况确定，与原有玻璃保持一致
4.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	6

	26
	单层钢化玻璃更换
	1.内容:单层钢化玻璃更换
2.玻璃品种、规格、颜色:结合现场实际情况确定，与原有玻璃保持一致
3.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	8

	27
	中空双层钢化玻璃更换
	1.内容:中空双层钢化玻璃更换
2.玻璃品种、规格、颜色:结合现场实际情况确定，与原有玻璃保持一致
3.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	6

	28
	窗框更换
	1.内容:窗框拆除及更换
2.门代号及洞口尺寸:结合现场实际情况确定
3.框截面尺寸:100mm以内
4.防护材料种类:铝合金窗框，材质与原有保持一致
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	m
	10

	29
	窗帘轨更换
	1.窗帘轨材质、规格:窗帘轨道更换
2.与原有窗帘轨道一致，满足建设单位使用需求
3.原有室内窗帘轨道拆除，达到更换条件
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	30

	30
	窗帘更换
	1.窗帘材质:布质
2.窗帘高度、宽度:结合现场实际情况
3.与原有窗帘一致，满足建设单位使用需求
4.原有室内窗帘拆除，达到更换条件
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	30

	（二）
	内墙面
	
	
	

	31
	内墙瓷砖更换
	1.墙体类型:内墙面
2.包含但不限于原有内墙砖及结合层的拆除及修复等施工内容
3.安装方式:粘贴
4.面层材料品种、规格、颜色:100mm*200mm墙面砖，与原有面层一致，满足建设单位使用需求
5.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
6.缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝砂浆
7.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
8.垃圾运距:
运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	80

	32
	涂料面修复（铲除原有基层）
	1.铲除部位名称:铲除原内墙乳胶漆及腻子
2.喷刷涂料部位:打磨修补原有基层墙面，达到刮腻子施工条件
3.刮腻子部位:内墙面
4.腻子种类:耐水腻子
5.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆2道
6.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
7.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	230

	33
	涂料面修复（不铲除原有基层）
	1.喷刷涂料部位:打磨修补原有基层墙面，达到刮腻子施工条件
2.刮腻子部位:内墙面
3.腻子种类:耐水腻子
4.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆2道
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	150

	34
	墙裙喷刷涂料修复
	1.基层类型:铲除及恢复墙裙涂料
2.内墙面，打磨修补原有基层墙面，达到刮腻子施工条件
3.腻子种类:耐水腻子
4.涂料品种、喷刷遍数:墙裙乳胶漆2道
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	35
	油漆墙裙修复（铲除原有基层）
	1.铲除部位名称:铲除原墙裙油漆面
2.喷刷油漆部位:打磨修补原有基层墙面，达到刷油漆施工条件
3.油漆品种、刷漆遍数:墙裙绿色油漆2道
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	36
	门边框抹灰及乳胶漆修复
	1.内容:门边框抹灰及乳胶漆修复
2.底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆
4.刮腻子部位:内墙面
5腻子种类:耐水腻子
6.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆2道
7.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
8.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	3

	37
	铝塑板包柱修复
	1.内容:铝塑板包柱拆除及更换
2.包含但不限于铝塑板面层、龙骨及基层的拆除及修复等施工内容
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	38
	门头铝塑板修复
	1.内容:门头铝塑板修复
2.包含但不限于铝塑板面层、龙骨及基层的拆除及修复等施工内容
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	39
	室内高分子防水材料更换
	1.内容:室内墙面高分子防水材料更换（一层）
2.施工内容:原有材料铲除找平，铺设，厚度结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工措施等所有费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	40
	室内高分子防水材料更换
	1.内容:室内墙面高分子防水材料更换（双层）
2.施工内容:原有材料铲除找平，铺设，厚度结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工措施等所有费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	41
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5
4.其他:包含施工措施等所有费用，满足建设单位使用需求
	m3
	5

	42
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5
4.其他:包含施工措施等所有费用，满足建设单位使用需求
	m3
	2

	43
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3
4.其他:包含施工措施等所有费用，满足建设单位使用需求
	m2
	10

	44
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:砖砌体拆除
2.拆除高度:结合现场实际情况确定
3.其他:包含施工措施等所有费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m3
	3

	45
	石膏板隔断
	1.构件类型:石膏板隔断，轻钢龙骨，双面带岩棉
2.厚度:结合 现场实际情况确定
3.其他:包含施工措施等所有费用，满足建设单位使用需求
	m2
	10

	三
	外墙面
	
	
	

	46
	室外保温墙面维修
	1.内容:室外保温墙面维修
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:与原有保温材料厚度保持一致，统一使用a级防火材料
4刮腻子部位:外墙面
5.腻子种类:耐水腻子
6.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆2道
7.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
8.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	100

	47
	保温隔热外墙面修复（拆除原有保温）
	1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.内容:包含但不限于外墙保温面层、基层的拆除及更换等施工内容
4.保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm厚岩棉保温板
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	100

	48
	外墙涂料面修复（铲除原有基层）
	1.铲除部位名称:铲除原外墙涂料
2.喷刷涂料部位:打磨修补原有基层墙面，达到刮腻子施工条件
3.刮腻子部位:外墙面
4.腻子种类:耐水腻子
5.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水涂料2道
6.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
7.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	100

	49
	外墙涂料面修复（不铲除原有基层）
	1.喷刷涂料部位:打磨修补原有基层墙面，达到刮腻子施工条件
2.刮腻子部位:外墙面
3.腻子种类:耐水腻子
4.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水涂料2道
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	100

	50
	室外干挂花岗岩拆除及更换
	1.内容:室外干挂花岗岩拆除及更换
2.安装方式:干挂石
3.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚花岗岩
4.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	51
	室外墙面保温板加固
	1.内容:室外墙面保温板加固
2.加固方式:外保温膨胀锚钉加固
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	68

	52
	外墙瓷砖更换
	1.墙体类型:外墙面
2.包含但不限于原有外墙砖及结合层的拆除及修复等施工内容
3.安装方式:粘贴
4.面层材料品种、规格、颜色:100mm*200mm墙面砖，与原有面层一致，满足建设单位使用需求
5.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
6.缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝砂浆
7.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
8.垃圾运距:
运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	20

	53
	立面块料拆除
	1.饰面材料种类:外墙块料砖拆除
2.拆除厚度:结合现场实际情况确定
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	54
	外墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位:外墙面喷刷涂料
2.腻子种类:不刮腻子
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	m2
	100

	55
	外墙真石漆修复
	1.喷刷涂料部位:外墙真石漆铲除及修复
2.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
3.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	10

	56
	不锈钢字拆除
	1.镌字材料品种、颜色:不锈钢字拆除
2.字体规格:800mm以内，大字，结合成实际情况确定
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	个
	8

	57
	外墙开裂修复
	1.内容:外墙开裂修复
2.施工要求:包含但不限与拆除原有墙体，砌筑，抹灰，修复与原有墙体一致，满足建设单位要求
3.其他:包含施工脚手架等措施费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	20

	58
	围墙文化砖修复
	1.内容:围墙文化砖修复
2.面层材料品种、规格、颜色:200mm*400mm文化砖
3.其他:打磨修补原有基层墙面，达到铺贴块料砖施工条件，包含施工脚手架等措施费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	20

	59
	围墙栏杆修补
	1.扶手材料种类、规格:围墙栏杆修补
2.栏杆材料种类、规格:结合现场实际情况确定
3.栏板材料种类、规格、颜色:与原有栏杆保持一致
4.固定配件种类:满足建设单位使用需求
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求
	m
	15

	60
	更换落水管
	1.内容:更换落水管
2.排水管品种、规格:镀锌钢管 DN100
3.其他:包含施工脚手架等措施费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	15

	61
	更换落水管
	1.内容:更换落水管
2.排水管品种、规格:PVC管 DN100
3.其他:包含施工脚手架等措施费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	15

	四
	天棚吊顶、屋面维修项目
	
	
	

	62
	尼龙绳网架吊顶
	1.名称:玻璃幕墙与栏杆间的封闭
2.网架材料品种、规格:尼龙绳网架，正交正放，装饰网架跨度和安装高度需结合现场实际情况
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	m2
	10

	63
	矿棉板吊顶修复
	1.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板吊顶，与原有面层一致，满足建设单位使用需求
2.包含但不限于石膏板面层、龙骨及基层的拆除及修复等施工内容
3.压条材料种类、规格:不锈钢压条
4.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	65

	64
	石膏板吊顶修复
	1.内容:石膏板吊顶拆除及更换
2.包含但不限于石膏板面层、龙骨及基层的拆除及修复等施工内容
3.刮腻子部位:内墙面
4.腻子种类:耐水腻子
5.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆2道
6.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
7.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	40

	65
	铝单板吊顶修复
	1.内容:铝单板吊顶拆除及更换
2.包含但不限于铝单板面层、龙骨及基层的拆除及修复等施工内容
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	66
	PVC吊顶修复
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨，间距600mm
3.面层材料品种、规格:PVC扣板饰面
4.原有PVC吊顶拆除，达到更换施工条件
5.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	20

	67
	天棚涂料面修复（铲除原有基层）
	1.铲除部位名称:铲除原天棚乳胶漆及腻子
2.喷刷涂料部位:打磨修补原有基层墙面，达到刮腻子施工条件
3.刮腻子部位:天棚面
4.腻子种类:耐水腻子
5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2道
6.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
7.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	85

	68
	天棚涂料面修复（不铲除原有基层）
	1.喷刷涂料部位:打磨修补原有基层墙面，达到刮腻子施工条件
2.刮腻子部位:天棚面
3.腻子种类:耐水腻子
4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2道
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	80

	69
	铝板吊顶修复
	1.内容:铝板吊顶拆除及更换
2.包含但不限于铝单板面层、龙骨及基层的拆除及修复等施工内容
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	5

	70
	采光棚玻璃屋面修复
	1.品种、规格:玻璃屋面拆除及修复
2.厚度:结合现场实际情况确定，与原有玻璃保持一致
3.接缝、嵌缝材料种类:满足施工单位使用需求
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	10

	71
	屋面复合彩钢板修复
	1.品种、规格:屋面复合彩钢板拆除及修复
2.厚度:结合现场实际情况确定，与原有彩钢板屋面保持一致
3.接缝、嵌缝材料种类:满足施工单位使用需求
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	10

	72
	阳光板屋面修复
	1.阳光板品种、规格:阳光板屋面拆除及修复
2.厚度:结合现场实际情况确定，与原有阳光板保持一致
3.接缝、嵌缝材料种类:满足施工单位使用需求
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	10

	73
	屋面防水（单层SBS）
	1.卷材品种、规格、厚度:单层SBS防水卷材
2.施工内容:在原有材料上找平，铺设，厚度结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含垂直运输，施工措施等所有费用
	m2
	50

	74
	屋面防水（单层SBS）
	1.卷材品种、规格、厚度:单层SBS防水卷材
2.施工内容:原有材料铲除找平，铺设，厚度结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含垂直运输，施工措施等所有费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	75
	屋面防水（双层SBS）
	1.卷材品种、规格、厚度:双层SBS防水卷材
2.施工内容:在原有材料上找平，铺设，厚度结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含垂直运输，施工措施等所有费用
	m2
	50

	76
	屋面防水（双层SBS）
	1.卷材品种、规格、厚度:双层SBS防水卷材
2.施工内容:原有材料铲除找平，铺设，厚度结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含垂直运输，施工措施等所有费用
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	五
	卫生间维修项目
	
	
	

	77
	卫生间隔断更换
	1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断更换，与原有面层一致，满足建设单位使用需求
2.配件品种、规格:含五金配件等
3.原有卫生间隔断拆除，达到更换施工条件
4.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	78
	卫生间洗手池水管更换
	1.安装部位:卫生间洗手池
2.介质:污水
3.材质、规格:De50
4.连接形式:热熔连接
5.原有卫生间洗手池水管拆除，达到更换施工条件
6.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
7.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	5

	79
	蹲便器更换
	1.名称:成品蹲便器更换
2.规格、类型:蹲式
3.原有卫生间蹲便器及水箱拆除，达到更换施工条件
4.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	组
	5

	80
	小便器
	1.名称:成品小便器更换
2.规格、类型:挂式
3.原有卫生间小便器拆除，达到更换施工条件
4.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	组
	5

	81
	块料地面更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:卫生间地砖更换
2.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	20

	82
	块料墙面更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:卫生间墙砖更换
2.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	20

	六
	其他零星维修项目
	
	
	

	83
	消防指示灯牌更换
	1.名称:消防指示灯牌更换，与原有灯牌一致，满足建设单位使用需求
2.原有消防通道灯牌拆除，达到更换条件
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	套
	3

	84
	格栅灯更换
	1.名称:室内格栅灯更换
2.型号:与原有灯具一致，满足建设单位使用需求
3.类型:原有室内格栅灯具拆除，达到更换条件
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	套
	6

	85
	室内栏杆维修
	1.内容:室内栏杆拆除及更换
2.材料种类:颜色与原有栏杆保持一致（不锈钢栏杆）
3.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	15

	86
	金属面油漆
	1.构件名称:管道刷漆
2.种类:打磨原有管道漆面，除锈，达到刷油漆施工条件
3.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆1遍，调和漆2遍
4.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	m2
	8

	87
	电气改造
	1.线路改造
2.按照要求敷设穿线管、电线，2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管，空调插座专用6平米以上的电线分组，电器插座专用4平米分组，开关2.5平米以上专用分组；
3.开槽深度≥PVC线管直径0.5CM,深度一致
4.配置接线盒等，达到建设方使用需求
	m2
	30

	88
	单管荧光灯
	1.名称:单管荧光灯
2.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	套
	6

	89
	照明开关
	1.名称:照明开关
2.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	个
	10

	90
	插座
	1.名称:五孔插座
2.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
	个
	10

	91
	锅炉清洗
	1.内容:锅炉清洗、除垢、养护
2.其他:包含施工脚手架等施工措施费用，符合建设方要求
3.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	项
	1

	92
	水箱清洗
	1.内容:水箱清洗、除垢、养护
2.其他:包含施工脚手架等施工措施费用，符合建设方要求
3.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	项
	1

	93
	伸缩缝盖板
	1.盖缝:伸缩缝盖板（室内）
2.材料:镀锌盖板
3.其他:包含施工脚手架等施工措施费用，符合建设方要求
	m2
	10

	94
	伸缩缝盖板
	1.盖缝:伸缩缝盖板（室外）
2.材料:镀锌盖板
3.其他:包含施工脚手架等施工措施费用，符合建设方要求
	m2
	10

	95
	配线
	1.名称:强电、照明配线
2.型号:依据现场实际情况确定，施工单位综合报价，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工脚手架等施工措施费用，符合建设方要求
	m
	500

	96
	配线
	1.名称:弱电配线
2.型号:依据现场实际情况确定，施工单位综合报价，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工脚手架等施工措施费用，符合建设方要求
	m
	500

	97
	配管
	1.名称:配线配管（钢管）
2.型号:依据现场实际情况确定，包含墙体开槽及恢复，施工单位综合报价，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工脚手架等施工措施费用，符合建设方要求
	m
	200

	98
	配管
	1.名称:配线配管（PVC管）
2.型号:依据现场实际情况确定，包含墙体开槽及恢复，施工单位综合报价，满足建设单位使用需求
3.其他:包含施工脚手架等施工措施费用，符合建设方要求
	m
	150

	七
	机械台班
	
	
	

	99
	机械台班
	1.机械名称:叉式起重机
2.提升质量:3t
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	3

	100
	机械台班
	1.机械名称:叉式起重机
2.提升质量:5t
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	3

	101
	机械台班
	1.机械名称:汽车式起重机
2.提升质量:8t
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	10

	102
	机械台班
	1.机械名称:汽车式起重机
2.提升质量:12t
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	10

	103
	机械台班
	1.机械名称:汽车式起重机
2.提升质量:25t
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	10

	104
	机械台班
	1.机械名称:平台升降车
2.提升高度:20m
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	10

	105
	机械台班
	1.机械名称:汽车式高空作业车
2.提升高度:21m
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	10

	106
	机械台班
	1.机械名称:长材运输车
2.装载质量:9t
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	5

	107
	机械台班
	1.机械名称:小货车
2.装载质量:1t
3.要求:配备检测合格证及相关机械人员持证上岗，配合建设单位使用需求
	台班
	5

	108
	零星人工
	1.人工名称:零星用工
2.要求:配备体检检查报告，配合建设单位使用需求
3.不分工种,综合报价
	工日
	20

	八
	措施项目
	
	
	

	109
	脚手架
	1.搭设方式:施工脚手架
2.搭设高度:3.6m以上6以内
3.其他:结合现场实际情况报价，满足建设单位及相关规范施工要求
	m2
	50

	110
	脚手架
	1.搭设方式:施工脚手架
2.搭设高度:3.6m以上10以内
3.其他:结合现场实际情况报价，满足建设单位及相关规范施工要求
	m2
	50

	111
	垂直运输
	1.内容:垂直运输
2.建筑物檐口高度、层数:结合现场实际情况确定
3.其他:结合现场实际情况报价，满足建设单位及相关规范施工要求
	工日
	30

	112
	大型机械设备进出场及安拆
	1.机械设备名称:履带式挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3以内
3.大型机械设备进出场及安拆费用
	台次
	1

	
	室外工程维修
	
	
	

	1
	塑胶跑道修复
	1.内容:足球场塑胶跑道拆除及修复
2.面层材料品种、规格、颜色:与原有面层一致，满足建设单位使用需求
	m2
	45

	2
	草皮修复
	1.内容:足球场草皮拆除及修复
2.草皮种类:与原有草皮面层一致，满足建设单位使用需求
	m2
	45

	3
	室外水泥砂浆抹灰修复
	1.部位:室外平台及平台侧面水泥砂浆抹灰修复
2.防护材料种类:与原有砂浆面层一致，满足建设单位使用需求
	m2
	5

	4
	排水沟
	1.断面尺寸:结合现场实际情况确定，综合报价
2.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土垫层,C25混凝土侧墙，厚度满足现场需求
3.砂浆强度等级:底部及侧壁做防水砂浆
4.盖板材质、规格:排水铸铁篦子
5.其他:包含原有面层拆除及恢复、土方开挖、模板、施工措施等所有施工内容
	m
	10

	5
	管沟维修
	1.内容:管沟维修开挖及恢复
2.面层做法:包含管沟土方开挖及回填、管道更换、碰头、试验、原有地面的拆除及恢复，垃圾外运、施工措施、防护等所有施工内容，满足建设单位使用需求
	m
	10

	6
	不锈钢栏杆更换
	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 Φ89*2.5
2.原有不锈钢栏杆拆除，达到更换条件
3.固定配件种类:预埋铁件
4.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	5

	7
	围墙栏杆修补
	1.扶手材料种类、规格:围墙栏杆修补
2.栏杆材料种类、规格:结合现场实际情况确定
3.栏板材料种类、规格、颜色:与原有栏杆保持一致
4.固定配件种类:满足建设单位使用需求
5.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求
	m
	20

	8
	砼坐凳面油漆拆除及修复
	1.内容:砼坐凳面油漆铲除及修复
2.喷刷涂料部位:铲除原有油漆面，修补原有基层，达到油漆面施工条件
3.油漆品种、刷漆遍数：与原有油漆面一致，喷刷三遍
4.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	43.4

	9
	混凝土路缘石更换
	1.内容:混凝土路缘石更换
2.包含但不限于原有路缘石及垫层的拆除及修复等施工内容
3.规格:750mm*350mm*150mm
4.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
5.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
6.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m
	80

	10
	人行道块料砖更换
	1.块料品种、规格:荷兰砖更换
2.基础、垫层：材料品种、厚度:达到面层修复等级要求
3.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	60

	11
	花岗岩地砖更换
	1.块料品种、规格:600mm*600mm花岗岩地砖更换
2.拆除花岗岩地面及结合层，达到修补施工条件
3.结合层厚度、砂浆配合比:结合现场实际情况确定，满足建设单位使用需求
4.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	50

	12
	室外地坪修复
	1.内容:室外地坪拆除及恢复
2.厚度:与拆除厚度一致，拆除厚挖填找平，达到铺设混凝土路面平整要求
3.混凝土强度等级:C30
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	100

	13
	室外大理石地面更换
	1.面层材料品种、规格、颜色:台阶面20mm大理石更换修复
2.找平层厚度、砂浆配合比:达到面层修复等级要求
3.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	15

	14
	嵌草砖更换
	1.块料品种、规格:嵌草砖更换
2.基础、垫层：材料品种、厚度:达到面层修复等级要求
3.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	18

	15
	灯箱更换
	1.名称:室外灯箱更换
2.包含但不限于原有灯箱及龙骨的拆除及修复等施工内容
3.面层材料种类:与原有灯箱面层一致，满足建设单位使用需求
4.其他:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
5.垃圾运距:
运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	个
	3

	16
	垃圾清运
	1.名称:垃圾清运
2.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m3
	8

	17
	树池篦子更换
	1.块料品种、规格:树池篦子更换
2.基础、垫层：材料品种、厚度:达到面层修复等级要求
3.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	3

	18
	灯柱面层修复
	1.内容:室外灯柱面层修复拆除及更换
2.包含但不限于铝塑板面层、龙骨及基层的拆除及修复等施工内容
3.其他:包含施工脚手架等措施费用，符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	2

	19
	室外车棚张拉膜更换
	1.内容:室外车棚张拉膜更换
2.材质:颜色与材质与原有张拉膜保持一致
3.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	m2
	18

	20
	更换井圈井盖
	1.内容:更换井圈井盖
2.材质:铸铁井盖
3.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	套
	3

	21
	更换井圈井盖
	1.内容:更换井圈井盖
2.材质:复合材料井盖
3.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	套
	3

	22
	更换井圈井盖
	1.内容:更换井圈井盖
2.材质:混凝土井盖
3.其它:符合建设方要求，安装前需向建设方报样，确定后可进行安装
4.垃圾运距:运至建设单位指定位置，包含垃圾处理费及现场二次倒运费、施工措施费等
	套
	3

	23
	砖检查井
	1.井截面、深度:结合现场实际情况确认
2.砖品种、规格、强度等级:砖检查井（240砖墙，砂浆等级7.5）
3.垫层材料种类、厚度:C25混凝土垫层，厚度满足现场需求
4.砂浆强度等级:底部及侧壁做防水砂浆
5.其他:包含原有面层拆除及恢复、土方开挖、模板、施工措施等所有施工内容
	座
	2

	24
	检查井升降
	1.井截面、深度:检查井升降，结合现场实际情况确认
2.砖品种、规格、强度等级:砖检查井240砖墙，砂浆等级7.5）
3.砂浆强度等级:侧壁做防水砂浆
4.其他:包含原有面层拆除及恢复、土方开挖、模板、施工措施等所有施工内容
	座
	2

	25
	挖一般土方
	1.土壤类别:结合现场实际情况
2.挖土深度:2m 内
3.弃土运距:包含场内土方倒运、场外土方外运及沟边堆土等所有开挖工作内容，满足建设单位施工需求
	m3
	10

	26
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.填方粒径要求:结合现场实际情况确认
4.填方来源、运距:包含土方外购，回填原有土等所有回填工作内容，满足建设单位施工需求
	m3
	10


3.维修施工要求：
（1）所有维修工程必须符合国家相关标准和规范，确保工程质量及安全。

（2）所产生的应急、突发的施工任务，无论工程量大小，都须及时处理，非客观条件限制，在接到维修施工任务后，必须在48小时内进场施工。本项目需要配备固定的施工队伍施工，以及专任项目经理（具备二级建造师资格）全程跟进施工进程、保证施工质量及作业安全。

（3）涉及危险作业，必须按照发包人要求提前办理作业票据，完成发包人对作业人员指定的安全培训等安全工作，施工全过程必须配备安全员（具备建筑施工安全员c级资格证）监督施工现场，保证施工安全及时纠正违章作业。

（4）结算影音资料施工方应专人及时做好记录留存，结算工程量需通过发包人委托的第三方造价审核确认后予以结算。

合同工期
开工日期：2026年5月15日
竣工日期：2026年12月31日
工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

合同价款与支付


签约合同含税价：人民币（大写）      (¥      元)；不含税价为人民币（大写）       (¥     元)；税金为人民币（大写）        (¥      元)，适用税率 9 %，开具增值税普通发票。
合同价格形式：本合同为总价合同，包括了承包人履行本合同全部责任义务的各项费用（人工费、材料费、机械费、利润、税金、保险费、安全文明施工措施费、检测检验费等）。除本合同约定的工程承包范围在实施过程中进行增减，导致合同价格发生变化外，在本合同约定范围内的合同价格不作调整。
支付条件与支付方式：
3.1付款方式：银行承兑或现汇。
3.2本合同无预付款，工程结束后，经发包人和承包人双方竣工验收合格后，一次性支付至签约合同价的95%，剩余签约合同价的5%做为质量保证金。

3.3质保金：质保金为本合同签约合同价的5%，待项目验收合格满 24个月后无质量问题进行不计息支付，若发包方对承包方有扣款时，从付款中扣除。
3.4项目实施期间发包方按照本合同施工内容要求承包方施工，结算时按照实际工程发生量进行结算，未发生的工程量发包方不予结算。

3.5发票开具时间及送达时限：承包方应于收到发包方结算单后向发包方开具增值税普通发票，承包方应自发票开具日起一周内送达发包方。
四、质量标准或验收标准
工程质量按国家现行有效的施工验收规范、质量评定标准执行。工程质量验收必须达到质量评定标准 合格 等级，单位工程质量合格率100%。

承包方必需设有专职质量检验人员，承包方质检人员负责承包方施工质量的全过程检验，在自检合格的基础上，提请发包方验收。

工程具备隐蔽条件或达到双方约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前通知发包人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，发包人在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收。
发包方人员负责工程全过程的抽查和检验，对承包方不按规定或达不到标准时及时进行纠正，直致责令返工。由此而造成上级机关检查罚款时，承包方承担全部罚款责任。

质量验收过程中发现有不符合质量要求的，承包方负责整改或返工。整改或返工所发生的费用，由承包方承担。

工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告，竣工验收合格后方可办理结算事宜。
五、安全、环保及文明施工
1.承包方应依法参加工伤保险及安全生产责任险或足额的人身意外伤害商业保险，为从业人员缴纳保险费。保障承包方从业人员遭受事故伤害时获得足额医疗救治和经济补偿。

2.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
3.承包方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位安全操作技能，了解事故应急处置措施，属于特种作业人员必须取得相应资质，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。严禁使用未经安全教育和培训的人员参与任何与施工有关的作业活动。

4.发包方不得要求承包方违章施工，承包方有权拒绝违章施工，发包方应当对施工区域隐蔽工程、危险场所、交通要道进行安全告知，由承包方设置安全警示标志。

5.现场施工严格按照建筑工地“六个百分百”要求落实抑尘措施，即“施工工地 100%围挡、物料堆放 100%覆盖、出入车辆 100%冲洗、施工现场地面 100%硬化、拆迁工地 100%湿法作业、渣土车辆 100%密闭运输”。

6.施工过程中承担因违反有关环保法规造成的损失。施工杂物一律不得乱扔、乱放，现场垃圾当天清理干净，保证施工现场清洁符合有关规定，完工前清理现场达到发包方要求，承包方不履行上述各项义务造成工期延误和工程损失，应对发包方的损失给予赔偿。
7.承包方在开工前需到发包方所在单位办理安全施工备案并签订《安全生产管理协议》明确本项目安全负责人和现场安全监督人员。否则，不得开展任何施工作业活动。

8.发生安全事故和环保事件，承包方应按有关法律法规的要求及时处理并通知发包方。

六、权利和义务
（一）发包方的权利和义务

1.发包方应对承包方所承揽的工作完成情况及质量进行确认，以达到设备、设施应有的效能。并负责提供工作条件，如厂内工作间、电源、压缩空气源、照明等以及管理标准和制度。

2.承包方进入现场进行施工时，发包方负责工作协调，为在现场工作的承包方提供必要的技术支持，施工、物资临时存放场地。在能源介质停送、设备状况确认等方面积极配合。

3.设备、设施施工所需要停电、水、气等能源介质时，应提前2小时通知承包方，以便采取措施。

4.办理结算时，发包方的专业管理人员在结算审批表上签字确认，并注明考核意见。对于承包方不能按时支付农民工工资引发争议或纠纷的，发包方将有权停止支付剩余款项待承包方解决该争议及纠纷后继续支付。

5.对于承包方不积极履行自己的职责，服务态度消极，致使其所涉及的设备或设施无法正常使用时，发包方具有警告、扣款的权利。

6.承包方进入现场的工作人员，必须遵守发包方的相关规章制度，对于承包方的违章作业人员，发包方有权停止其工作，由此而造成的后果由承包方负责。

7.发包方负责协助承包方办理施工人员出入施工现场的手续，协助承包方办理维修日期确认、工作内容验收手续，根据验收标准组织检查验收。

（二）承包方的权利和义务

1.承包方负责对参与本项目施工人员进行安全教育和管理，并向发包方及时提交安全管理措施，接受发包方的安全教育及安全监督。在施工期间发生的安全事故所引起的一切损失和赔偿责任，均由承包方承担。

2.承包方要及时提供验收技术资料，办理结算、参加验收。

3.承包方全面执行酒钢公司的有关管理规定，遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产、消防等管理规定，经发包方同意后办理有关手续，承包方承担由此发生的费用。

4.承包方必须为所有作业人员办理工伤保险,必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

5.按维修事项需要提供和维修施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如承包方未履行上述义务造成财产和人身伤害，由承包方承担责任及所发生的费用。

6.已完工项目未交付发包方之前，承包方负责已完工维修事项的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包方自费予以修复。发包方提前使用后发生损坏的修理费用，由发包方承担。

7.负责在施工前书面向项目管理单位申请地下各动力能源管线确认，没有进行动力能源管线确认的一律不允许施工，负责做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

8.负责文明施工，保证施工场地清洁及符合安全文明施工管理办法的有关规定。

9.负责收集、整理、移交项目的各种资料。

10.承包方人员的人身损害与财产损失由承包方承担全部责任。

七、质量保修

1、承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

2.在正常使用条件下，本工程的最低保修期以附件工程质量保修书内容为准。
3、其他项目的保修期限无具体约定时间的应按国家有关规定最低标准执行。

4、建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

5、质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书（附件）。

八、材料备件约定

1.承包方要求提供施工需要的所有材料，提供产品合格证明并负责运输至现场，在材料设备到达施工现场后通知发包方检验。

2.材料的规格型号必须符合发包方的要求。

3.本材料约定也包含在承包期内发生施工时，承包方所承担的材料。

九、违约责任

发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
由于承包方原因，造成未按合同约定工期竣工验收合格，总绝对工期每拖期1天进行违约扣款1000元，拖期超过10天，发包方有权解除合同，并要求承包方支付签约合同价20%的违约金。

在合同履行过程中，由于承包方原因，导致工程工期严重延误、工程存在严重质量问题或承包方无力继续履行合同，且承包方不予补救或无法补救时，发包方有权解除合同，承包方赔偿因其违约给发包方造成的经济损失，并支付签约合同价20%的违约金。
因承包方原因，致使施工质量不符合国家标准要求的各项规范，发包方不予验收，承包方无偿返工，因此造成的工期拖延按本条第二条约定执行。如给发包方造成损失，承包方负责赔偿。
在质保期内因承包方原因发生质量问题，承包方如不能及时进行维修解决问题，发包方可委托第三方维修，所发生的维修费用由承包方全额承担，同时扣除承包方质保金作为违约金。
承包方不履行国家、行业、企业、发包方现场安全文明施工、绿色施工、消防安全管理、综合治理、治安保卫、道路交通等管理规定和要求，发包人可视其情节给予承包人500元（含500元）以上至10000元（含10000元）以下的处罚；造成自身和他人的财产损失和人身伤害事故的，承包方承担全部责任和因此发生的费用。
承包方在承包业务过程中出现的违章行为和不安全因素，发包方将按照双方签订安全协议中相关条款扣罚违约金。

对因承包方原因造成设备、人身或其它安全事故，承包方负全部责任，由此造成的后果全部由承包方承担，并承担相应的考核。

7.现场作业期间，因承包方管理不善、联系确认不清、安全教育不到位、违章指挥、违章作业等导致的人身伤害事故及意外、险肇事故，由承包方承担全部管理责任和事故责任，承包方负责本单位人员发生安全事故后的上报、善后处理、赔偿。

8.每发生一起农民工工资拖欠及上访事件（3人以上10人以下），承包方未及时解决的，发包方视其情节要求承包方支付每人/次2000元以上至10000元以下的违约金；发生农民工群体上访事件（10人以上）造成恶劣影响的，发包方视其情节要求承包方支付每人/次10000元（含10000元）以上至200000元（含200000元）以下的违约金。上访事件对发包方造成严重影响的，发包方有权解除本合同。

9.承包方拖欠农民工工资，经发包方督促仍未解决且拖欠时间超过壹个月（30天）的，发包方有权从承包方合同价款中扣除该部分欠款并直接支付给应得者，承包方承担由此造成的全部费用和经济处罚。

10.合同生效后，任何一方无正当理由解除、或不履行合同的，给对方造成影响，违约方支付签约合同价20％违约金给对方，由于不可抗力造成合同不能履行的情况除外。

十、合同纠纷的解决方式

1.发包方承包方在履行合同时发生争议或纠纷，应本着友好协商的原则进行解决，如无法达成协商意见，应向嘉峪关市有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，承包方不得以任何理由停工或延误工期。保证施工持续进行，保护好已完工工程： 

2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工； 

2.2 调解要求停止施工，且为双方接受； 

2.3 法院要求停止施工。

十一、工程分包

承包人对本工程不得进行分包或转包，否则承担签约合同价20%的违约赔偿责任，造成发包人损失的，按损失全额赔偿。
十二、不可抗力

1.不可抗力事件是指双方在签署本合同时不能预见，对发生及后果不能避免并且超过合理控制范围的，不能克服的自然事件和社会事件。此类事件包括：瘟疫、战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及超设计标准的地震、台风等自然灾害。

2.不可抗力事件发生后，承包方应立即通知发包方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包方应协助承包方采取措施。不可抗力事件结束后 48 小时内承包方向发包方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包方应每隔 7 天向发包方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 14天内，承包方向发包方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

3.因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

3.1 安装调试项目本身的损害、因损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包方承担；

3.2 发包方承包方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

3.3 承包方机械设备损坏及停工损失，由承包方承担；

3.4 停工期间，承包方应发包方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包方承担；

3.5 延误的工期相应顺延。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十三、合同解除

有下列情形之一的，发包方、承包方可以解除合同。

1.因不可抗力致使合同无法履行。

2.因一方违约致使合同无法履行。

3.承包方由于人员、技术或管理等原因而无法满足合同条款、履约合同义务时，发包方有权提出终止合同，承包方包赔由此造成的一切损失。

4.一方依据以上条款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方。

十四、合同终止

合同的权利义务终止后，合同双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

十五、合同附则

1.本合同于2026年  月  日签订。

2.本合同在甘肃省嘉峪关市签订。
3.本合同附件：《安全管理协议》、《工程质量保修书》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

4.未尽事宜，经双方协商一致，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

5.本合同一式陆份，具有同等法律效力，发包方肆份，承包方贰份。

十六、合同生效

本合同双方约定：自合同双方法定代表（或委托代表）签字、盖章之日起生效

（以下无正文）

	发包人（盖章）
	承包人（盖章）：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：无
	委托代理人：

	住所、地址：嘉峪关市体育大道2222号
	住所、地址：

	送达地址：嘉峪关市体育大道2222号
	送达地址：

	联系人：高士峻
	联系人：

	联系电话：15309470591
	联系电话：

	邮箱：gangtiexueyuan@jiugang.com
	邮箱：

	联系传真：无
	联系传真：无

	纳税人识别号：1262 0000 H173 0534 9L
	纳税人识别号：

	银行账号：2702 0302 0902 6408 217
	银行账号：

	开户银行：工商银行嘉峪关新华南路支行
	开户银行：


附件：工程质量保修书、安全管理协议
附件：
工程质量保修书

发包人（全称）：甘肃省冶金高级技术学院 

承包人（全称）：                      
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就学院基础设施维修项目 签订工程质量保修书。

工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础维修、屋面防水工程、装修工程、基础设施维修，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本合同工程承包范围内的所有内容均为保修内容。

质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

屋面防水工程为5年。
装修工程为2年。
其他项目保修期限约定如下：

基础设施维修为2年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

质量保修责任

属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起5天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

质量保修完成后，由发包人组织验收。

保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

双方约定的其他工程质量保修事项：无。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

	发包人（盖章）
	承包人（盖章）：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：无
	委托代理人：

	联系人：高士峻
	联系人：

	联系电话：15309470591
	联系电话：

	邮箱：gangtiexueyuan@jiugang.com
	邮箱：

	联系传真：无
	联系传真：无

	纳税人识别号：1262 0000 H173 0534 9L
	纳税人识别号：

	银行账号：2702 0302 0902 6408 217
	银行账号：

	开户银行：工商银行嘉峪关新华南路支行
	开户银行：


