储运部火车车厢余煤自动清车系统基础施工工程量清单

一、施工内容
1、图纸内所有内容（不包含设备及设备安装、调试）；

2、图中值班室、备件库为钢构防火彩钢房，（3米*3米*3米）*2；平开窗、防火保温门；含水、电、暖；

3、设备间：（9米*4.5米*3米）*2；砖混结构，活动可拆卸钢构彩钢屋面；内外粉刷，平开窗、防火保温门、轴流风机；

4、集控楼暖气片更换：数量42组，每组20柱，铜铝复合型；

二、工期：2021.12.30前

