嘉峪关宏晟电热有限责任公司

屏式再热器下弯头组件\5569.514 TP304H+12Cr1MoVG

技术协议

甲  方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司
乙  方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙方：×××××××××××××

甲乙双方就屏式再热器下弯头组件\5569.514 TP304H+12Cr1MoVG采购，达成如下协议：

附件一 总则

1.本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

2.本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

3.乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

4.乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

5.乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

6乙方对技术协议和合同文件（包括图纸、说明书等）均采用国际单位。

7.乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二 制造要求

乙方提供的屏式再热器下弯头组件\5569.514 TP304H+12Cr1MoVG备件应符合生产原厂家哈尔滨锅炉厂有限责任公司的设计及安装等技术要求。图号： 5569.514后屏再热器（1569.036）

屏式再热器下弯头严格按照图纸尺寸制造，管与管之间需用相对应材质的关卡进行固定。屏式再热器下弯头按照图纸
3.管屏所有附件必须按原图纸5569.514后屏再热器（1569.036）内的附件进行配发。

4.管屏必须平整无弯曲、变形现象、管屏内部干净无异物。

5.组件的制造和焊后的热处理按技术条件HG5.1.1(1)和HG5.10.1.1(1)进行制造。

6.管屏为14根弯管为一屏，两侧弯管引出直管尺寸为图纸标高1220mm+1502mm。
7.屏式再热器下弯头组件管必须用整根管进行制造禁止存在拼接现象，满足水压试验压力6.6MPa。

8.乙方提供的备件应符合原厂家设计制造标准，满足现场设备的使用要求。供货范围清单中其他项及本协议中未涉及的要求，均满足300MW\HG-1025/17.5-YM24锅炉的装配技术要求及现场设备实际装机要求。在质量保证期内乙方有义务对其所供应的备件存在的质量问题无偿进行处理或更换。

9.如乙方因设计、制造原因造成甲方设备主要功能丧失，甲方有权让乙方按照原设计恢复的权利。期间造成的甲方损失及发生的费用由乙方全部承担。

10.乙方所提供的屏式再热器下弯头组件\5569.514 TP304H+12Cr1MoVG产品质保期为1年。
附件三 系统设施供货范围

	序号
	代号
	名称
	数量
	材料
	总质量（kg）

	
	
	
	
	
	单重
	总重

	1
	70216605
	屏式再热器下弯头组件\5569.514 TP304H+12Cr1MoVG
	5件
	TP304H+12Cr1MoVG
	/
	/

	
	
	活动夹块凹b（凸a）
	200套
	Cr25Ni13
	/
	/

	总质量   /kg


附件四 提供资料

1.供货时乙方向甲方提供的资料

1.1 管材、活动夹块等材质分析报告。

2.乙方在中标后5天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方。

2.1原产地证明。
2.2合同约定的备件确认单。

2.3各部分装配图及零件图。

2.4安装使用说明及安装图及安装资料。

3.提供出厂最终资料。

3.1提供具有原厂商盖章的授权书原件。

3.2 附带备件随设备同时交货。

4.邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区（酒钢厂区内）
甲方邮寄信息：

邮政编码：735100

收件人：嘉峪关宏晟电热有限责任公司电力办  毕童辉

电子邮箱：bitonghui@jiugang.com
附件五 售后服务

1.乙方货物在甲方工厂安装、调试期,乙方派遣技术人员(或专业技工)在安装现场进行安装指导、调试。
2.如出现质量异议，在质量保证期内，乙方有义务应甲方要求在3日内到现场对其所供应的备件存在的问题进行解决，对影响设备运行的质量问题无偿进行处理或更换。
附件六  交货时间及地点

1.交货时间：

2.交货地点：嘉峪关宏晟电热有限责任公司(发电二分厂)
附件七  其它

本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司     乙方： 

（合同专用章）                       （合同专用章）

甲方代表：
                         乙方代表：

电话：                               电  话：

年   月   日
                          年   月   日

