酒钢医院污水致病菌及废气等检测服务

根据《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993、《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005等标准的要求，需有资质供方就酒钢医院志贺氏菌、沙门氏菌、VOCs、粉尘、臭气浓度、氯气、硫化氢、氨气、甲醛、二甲苯共10个项目进行检测。具体服务内容如下：

1、无组织废气明细表

| 序号 | 监测名称 | 项目 | 点位 | 频次/天 | 检测周期/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | VOCs | 4 | 3 | 4 |
| 2 | 其他特征污染物 | 粉尘 | 4 | 3 | 4 |
| 3 |  | 臭气浓度 | 4 | 3 | 4 |
| 4 |  | 氯气 | 4 | 3 | 4 |
| 5 |  | 硫化氢 | 4 | 3 | 4 |
| 6 |  | 氨气 | 4 | 3 | 4 |

2、医疗污水致病菌明细表

| 序号 | 监测名称 | 单位 | 监测频次 | 检测周期/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 志贺氏菌 | 每份 | 1次/季度 | 4 |
| 2 | 沙门氏菌 | 每份 | 1次/季度 | 4 |

3、病理科工作环境质量检测服务包括：甲醛、二甲苯浓度检测（取材室、技术室、免疫组化实验室、公共走廊）共4个点位的取样检测服务（1次/年）。

4、检测服务方式：按“检测技术规范”进行检测，并出具每次检测报告单。

5、履行日期为合同签订之日起至2026年年底。