工程量清单

对陇西分公司剩余35亩土地（此区域与厂区外马路存在约0.3米高差）进行回填平整，并在区域内新建围墙、门卫室及大门，以满足陇西分公司废旧物资存放需要。该区域平整面积为22783㎡，新建围墙393.9米，新建岩棉符合夹芯板休息室15㎡。新建排水渠150米。新建配电柜2面如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝芯电缆 | 3×70mm²+1×35mm² | 米 | 380 | 众邦电缆厂家报价 |
| 2 | 铜芯电缆 | 3×35mm²+2×16mm² | 米 | 170 | 众邦电缆厂家报价 |
| 3 | 动力配电柜 |  | 套 | 1 | 内设总进线开关1个（300A）、三相电度表1个、互感器3个、分配开关2个（250A、80A）、2个备用开关（125A）、4个32A 2P漏电断路器 |
| 4 | 动力配电箱 |  | 套 | 1 | 龙门吊用低压配电柜一面，内设总进线开关1个（200A）,分配开关2个180A、2个63A 3P漏电断路器、2个20A 2P漏电断路器 |
| 5 | 钢丝绳卡 |  | 个 | 40 | 钢丝绳为φ6mm |
| 6 | 电杆钢丝绳抱箍 |  | 个 | 10 |  |
| 7 | 电缆钢丝绳卡扣 |  | 个 | 250 |  |