宏晟电热公司热电分公司锅炉受热面清焦及设备清灰维修质量协议

发包方(甲方)：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

承包方(乙方)：

项目范围

1、宏晟电热公司热电分公司锅炉受热面清焦及相关工作主要包括如下：
1.1、125MW机组的锅炉受热面（除屏过）清焦、清灰每台炉各2次；脱硝反应器清灰、尾部烟道清灰每台炉各2次；电除尘内部清灰每台炉各2次；除尘器、烟道、空预器积灰斗及小灰斗、冷灰斗清灰每台炉各2次、AB侧烟道积灰斗；捞渣机渣仓及渣斗疏通每台炉各2次;二次风道及喷燃器喷口清灰除焦每台炉各2次；炉顶联箱清灰每台炉各2次；新#1、2炉炉本体卫生清扫每台炉各2次。
1.2、300MW机组的锅炉受热面（除屏过、屏再）清焦、清灰每台炉各2次；脱硝反应器清灰、回转式空器清灰、二次风道清灰每台炉各2次；除尘器、烟道、空预器小灰斗、积灰斗、冷灰斗、省煤器灰斗清灰每台炉各2次；二次风道及喷燃器喷口清灰除焦每台炉各2次；炉顶大包、折焰角耳室、小包清灰每台炉各2次；新#3、4炉炉本体卫生清扫每台炉各2次。

1.3、350MW机组的锅炉受热面（除屏过、高过）清焦、清灰每台炉各2次；脱硝反应器清灰、回转式空器清灰，二次风道清灰每台炉各2次；除尘器、烟道、空预器小灰斗、积灰斗、冷灰斗、省煤器灰斗清灰每台炉各2次；二次风道及喷燃器喷口清灰除焦每台炉各2次。炉顶大包、折焰角耳室、小包清灰每台炉各2次；新#5、6炉炉本体卫生清扫每台炉各2次。
1.4、人员要求：配备具备相应资质与技能的检修人员30名（包括电、气焊与起重工），其中高级工不少于6名，中级工不少于8名；此外还需配备项目经理1名，专职技术人员1名，专职安全员2名。参与作业的人员必须具备高处作业、密闭受限空间作业相应许可证，同时需三级以上医院出具高温环境、高处作业、粉尘环境的相应职业禁忌症体检证明。
2、宏晟电热公司热电分公司所属机组设备清灰附属工作内容：
2.1、125MW机组：磨煤机大齿圈污油定期清扫（单台磨煤机12次/年，共4台磨煤机）；排污泵房前池、灰控前池内淤泥清除各2次；锅炉送风机地沟、捞渣机溢流水池清泥各4次；除尘器地沟清灰4次；空压机干燥机滤料更换3次（共3台干燥机，每台1次）；新#1、2机组射水池每年清泥各2次，水处理中和池清泥2次。2台炉除尘器、灰库输灰系统积灰清理全年共12次；脱硫废水池清理15次；#1、#2凝坑清杂物2次；水塔清泥2次；4台原煤斗顶部积粉清理各2次；4台磨煤机钢球筛选各1次；运行期间钢球磨煤机钢球加装。
2.2、300MW机组：制粉系统分离器内部定期清扫（单台磨煤机12次/年，共6台磨煤机）；磨煤机大齿圈污油池定期清扫（单台磨煤机12次/年，共6台磨煤机）；2台炉磨煤机地沟每年清理各2次；除杂物钩齿机管道、杂物箱的杂物清理、运输（每周1次）；空压机干燥机滤料更换9次（共9台干燥机，每台1次）；2台锅炉溢流水池清泥各4次；灰渣池清理2次；灰沟、渣沟检修清灰每年2次；排污泵房原水池清理4次，前置沉降池清理12次；凝坑清泥2次；水处理废水泵井下废水池清泥2次，中水中和池清泥2次；脱硫废水池清理15次；送风机地面排水沟清理每台炉各4次；空预器、省煤器、除尘器、灰库等输灰系统积灰清理全年12次；水塔清泥2次；12台原煤斗顶部积粉清理各2次；6台磨煤机钢球筛选各1次；运行期间钢球磨煤机钢球加装；300MW机组超低排放改造的排污沟，自新#4机组300m³水箱至排污泵房之间的排污沟每年清泥2次；检修#2楼院门口排水沟及沉淀池每年清泥2次。

2.3、350MW机组：空压机干燥机滤料更换9次（共9台干燥机，每台1次）；磨煤机地沟清理每台炉4次；凝坑清泥2次；精处理废水泵井下废水池清泥2次；脱硫废水池清理15次；空预器、省煤器、除尘器、灰库等输灰系统积灰清理全年12次；间冷塔内水沟清泥2次；机组排水槽清泥每年1次；10台原煤斗顶部积粉清理各2次；2台干渣机提升段钢网带夹层积渣全年清理（单台干渣机每月4次，全年48次，两台共96次）。

2.4、热电分公司化学5台离子交换器掏、装树脂，掏、筛、装石英砂。

2.5、125MW、300MW作业区4台机组双曲线水塔防寒板的安装与拆除。

2.6、生产现场电缆槽盒清灰。

2.7、人员要求：配备具备相应资质与技能的检修人员20名（包括电、气焊与起重工），其中高级工不少于4名，中级工不少于6名；此外还需配备项目经理1名，专职技术人员1名，专职安全员1名。参与作业的人员必须具备高处作业、密闭受限空间作业相应许可证，同时需三级以上医院出具高温环境、高处作业、粉尘环境的相应职业禁忌症体检证明。

二、技术要求及规范
1、乙方完成承揽内容中所有工作，满足甲、乙双方事前签订的维修质量协议要求。

2、乙方必需设有专职管理技术人员，对施工范围内的管束、管板清洁到无污垢、无积灰；风箱内部积灰清理干净，要求露出风箱内壁金属板；炉顶大包内部积灰清理干净，做到无积灰、无浮灰，露出保温或大包内管排层面。

3、乙方的管理技术人员负责检修清灰全过程监督，使清灰标准达到国家和行业质量标准。凡遇隐蔽部位时，乙方的管理技术人员必须严格把关，并及时申请甲方的管理技术人员进行现场检查确认，达到标准后方可进行下道工序，否则甲方有权要求返工。

4、炉顶大包、尾部受热面、烟道、回转式空器内部及二次风箱积灰清扫干净，管束、管板清洁、无积灰疏通率不小于98%。

5、火力发电厂锅炉机组检修导则 第2部分：锅炉本体检修（DLT 748.2-2001）；火力发电厂锅炉机组检修导则 第8部分：空气预热器检修（DLT 748.8-2001）；宏晟电热公司发电二分厂锅炉维修技术标准（2016版）。

6、甲方、乙方双方因检修清灰标准不统一时，按高一级的标准执行或协商解决。

三、工作管理制度 

1、执行宏晟电热公司《热电分公司外委项目管理细则》。

2、执行宏晟电热公司、热电分公司及宏兴股份公司的现场管理、安全管理、设备管理等相关管理制度。
四、质量验收标准

1、承包人保证：为本合同提供的维修服务，满足发包人事前向承包人提供的所有技术规范和技术要求。

2、承包人按照《宏晟电热公司安全工作规程标准》和酒钢集团公司安全工作管理规定进行施工。应符合国家或专业的安全和质量检验评定标准的条件。承包人应按现行的国家施工验收质量评定标准和安全规程进行施工。

3、承包人、发包人双方必需设有专职质量检验人员，承包人质检人员负责承包人施工质量的全过程检验，在自检合格的基础上，要求发包人验收。

4、凡遇隐蔽部位时，承包人质检人员必须严格把关，并及时要求发包人质检人员检查确认，达到标准后方可进行下道工序，否则发包人有权要求返工。

5、发包人质检人员负责工程全过程的抽查和检验，对承包人不按规定或达不到标准时及时进行纠正，直致责令返工。由此而造成上级机关检查罚款时，承包人承担全部罚款责任。

6、对所承包设备按照宏晟电热公司相关设备管理规定进行检修维护，每次检修结束后严格执行宏晟电热公司三级验收制度，及时填写设备检修记录及验收申请单，检查验收合格后方可进入下道工序。双方因质量标准不统一时，双方按高一级的标准执行或协商解决。
五、考核条款

1、发包人负责工程全过程的检查和检验，对承包人不按规定或达不到标准时及时进行纠正，直至责令返工。由此而造成上级机关检查罚款时，承包人承担全部罚款责任。

2、承包人应按国家、行业及酒钢宏晟电热公司和宏晟电热公司热电分公司检修规程和安全规程进行施工。如果出现质量问题，发包人将比照酒钢集团公司、酒钢集团宏晟电热公司和宏晟电热公司热电分公司的相关规章制度，对承包人进行考核。发包人、承包人双方因质量标准不统一时，按高一级的标准执行或协商解决。

3、外委维修项目质量文明协议考核条款

	序号
	考核项目
	考核额度

	
	项目经理不服从发包人工作安排或不执行发包人相关管理制度及要求。
	出现两次或以上，发包人有权以书面形式通知该检修单位总部，撤换该项目经理，新项目经理必须经过发包人审查同意后方可上任，此间检修单位必须按合同要求做好本标段范围内各项工作。扣5000元/次

	
	未按发包人要求；或投标文件或合同中用于本项目技术人员与实际不符，而影响设备检修或缺陷处理
	1、无论以何种理由不进行缺陷处理，扣500元/次；

2、未按发包人要求；或投标文件或合同中用于本项目技术人员与实际不符，每发现1个2000元/次·人；主要专业技术人员替换或调配必须经发包人认可批准，如未执行批准，每发现1次扣2000元/次.人。

	
	复发缺陷使主要辅机停机
	扣2000元/次·时

	
	复发缺陷致使主机停机时
	扣20000元/次·时

	
	超过要求施工时间4小时以上还未开始作业
	考核2000元/项

	
	超过要求施工时间24小时以上还未开始作业
	考核5000元/项；开工时间每延期24小时，考核翻倍

	
	清泥清扫不干净，验收不合格
	考核2000元/项，并整改合格

	
	发包人安排的工作（合同范围内）拒不执行
	扣2000元/次

	
	检修过程中发生违反工艺纪律、质量标准或违反发包人检修质量控制方面的标准、规程或制度。
	情节一般扣5000元/次，情节严重扣10000元/次，情节极其严重导致设备损坏、不能按期启动或主设备质量返工扣20000元/次。

	
	设备检修或缺陷处理过程中，未进行积极配合或推委扯皮，而影响设备检修单位检修进度或缺陷处理
	扣2000元/次；

	
	主要设备无跑冒滴漏，设备无严重漏点，渗点不超过4处
	每1处严重漏点，扣100元/处 ；每1处滴漏，扣50元/处；渗点超过4个以上，每多1处渗点扣50元

	
	检修现场无积水、积油、积灰、无垃圾、窗明亮净、物见本色、屏柜内无积灰、柜门关严、清洁、无卫生死角，物品堆放整齐
	不符合要求每1处扣500元

	
	办公室、值班岗位规范有序，工具、资料摆放整齐，员工着装符合“安规”要求
	每1项要求不合格，扣100元

	
	各种记录齐全，字迹工整，记述清楚，真实
	每1项要求不合格，扣100元

	
	设备检修不及时，造成缺油、断水、积灰、油质不合格等
	扣200元/处

	
	接到检修或消缺通知，未按时赶到现场处理
	扣2000元/次

	
	备品配件、消耗性材料未提计划而影响检修工作正常进行
	扣200元/次

	
	检修现场不整洁，完工后清场不彻底
	扣2000元/（次·处）

	
	检修设备无记录或内容不详实
	扣500元/次

	
	设备检修完工后，未经三级验收
	每发生1次，扣5000元

	
	发生检修质量返工
	每次扣2000元，重复发生加倍

	
	检修质量不符合技术规范或设备要求标准
	扣1000元/次

	
	人为责任造成设备损坏
	照价赔偿，并罚500元/次

	
	检修设备档案、资料不全
	扣200元/台

	
	检修值班人员缺岗
	扣200元/次·人

	
	重要检修专用工具、机具损坏或丢失
	照价赔偿外，扣500元/次·件

	
	因检修单位管理不善，造成备品配件、检修拆卸下来的设备或部件丢失或损坏
	除照价赔偿外，扣300元/次.件（设备）

	
	检修范围内设备标识牌、防雨罩等丢失或损坏未恢复
	扣50元/个

	
	更换下来的设备、部件、材料不及时返还仓库（工作结束后1个工作日内）
	扣100元/件

	
	设备、管道、阀门等检修后保温恢复不及时或恢复质量不符合要求（工作结束后1个工作日内）
	扣100元/项

	
	检修工作中造成地面或地坪污染（包括二次污染）
	扣200元/次·处

	
	检修工作中造成地面或地坪损坏
	除照价赔偿外，扣200元/次·处

	
	检修工作中造成瓷砖损坏
	恢复原貌，扣500元/块

	
	发包人安排工作未按时完成
	扣200元/次

	
	缺陷处理后未及时签消
	扣100元/项

	
	开会迟到、早退
	扣100元/次

	
	无故未参加发包人组织的会议
	扣200元/次

	
	工作现场工器具、材料、设备部件摆放不整齐，未进行标识。
	每处扣罚100元

	
	使用不符合专业标准的工器具、测量仪器或使用不符合要求的材料、备件。
	500元/项或台

	
	承包人提交的检修、测量记录报表不真实或不完整。
	200元/项 

	
	工作人员在厂区内流动吸烟（不在规定的吸烟区内）。
	200元/人/次

	
	未认真执行各项能源管理规定，造成能源浪费
	长流水、长明灯等每次处扣罚100元

	
	作业现场违反十大禁令
	5000元/次


甲方：（行政公章）
             乙方：（专用公章）
甲方代表：
                      乙方代表：
电话：                            电  话：
年   月   日
                    年   月   日
