东兴铝业电解槽燃气焙烧改造

项目可行性研究技术服务采购内容

一、项目概况

1.项目名称：东兴铝业电解槽燃气焙烧改造项目可行性研究技术服务

2.项目地点：东兴铝业嘉峪关分公司和陇西分公司

- 3.项目内容：

- 3.1在嘉峪关分公司45万吨和90万吨厂区敷设天然气管道，管道敷设至各电解车间。其中，45万吨从酒钢冶金厂区5#门外预留的天然气管道接口接入，90万吨从嘉北冶金厂区东南角外预留的天然气管道接口接入。

- 3.2在陇西分公司厂区内敷设天然气管道，具体从厂区内天然气管道接口至400kA和240kA各电解车间厂房。

- 3.3采购燃气电解槽高温烟气焙烧装置10套（1套/厂房），其中，嘉峪关6套，陇西4套。

4.招标范围：

投标方根据国家相关法律法规及管理制度对东兴铝业电解槽燃气焙烧改造项目进行可行性研究，编制完成可行性研究报告，报告需达到初设深度。

二、联系方式：

联系人：黄忠军

电话：18298952079

邮箱：huangzj@jiugang.com