嘉峪关宏晟电热有限责任公司

（称重密码封装样品收集器桶盖\S70 1055878-01）

技术规格书

甲  方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙  方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙方：×××××××××××××

甲乙双方就称重密码封装样品收集器桶盖\S70 1055878-01采购，达成如下协议：

附件一 总则

1、本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

2、本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

3、乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

4、乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

5、乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

6、乙方对技术规格书和合同文件（包括图纸、说明书等）均采用国际单位。

7、乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二 制造要求

- 称重密码封装样品收集器桶盖型号：S70 1055878-01

- 配套设备：S70型原煤采样机

3、原生产厂家：赛摩智能科技集团股份有限公司

4、乙方所提供的备件各部件尺寸、型号及整体尺寸须与甲方现场完全相符，确保在不对现场进行改动的情况下能够进行互换，并且各部件能够与甲方现场通用。

5、收集器桶盖内部可充电电池型号：#5 AA HR15/51;电压： 1.2V；容量：2500mAh；执行标准：GB/T 22084.2-2008；电池数量5节。电池在桶盖内部采用电池盒固定；桶盖须密封严密，能够在水、煤尘的侵蚀下正常工作；桶盖上方设充电口，并配有防尘塞，在不取出电池的情况下实现充电；桶盖上方须设置电量指示灯，在电池电量不足的情况下能够发出提示，便于维护人员及时充电。

6、收集器桶盖在煤样取样完成后能够实现自锁，并能够将取样桶完全密封，保证取样桶内煤样不受外界环境影响。

7、乙方所提供的称重密码封装样品收集器桶盖各功能须与甲方现场完全相符，并额外提供电池3套、电路板3件、充电器2个，随收集器桶盖同时交付甲方。

附件三   供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70436908 | 称重密码封装样品收集器桶盖\S70 1055878-01 | 3件 | / |  |  |
|  |  | 额外提供电池 | 3套 |  |  |  |
|  |  | 额外提供电路板 | 3件 |  |  |  |
|  |  | 额外提供充电器 | 2个 |  |  |  |
| 总质量kg |  |  |  |  |  |  |

附件四   提供资料

1、乙方在中标后15天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：外购件明细表、备件明细表、提供出厂最终资料、技术说明书、出厂合格。

2、邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区（酒钢厂区内）

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100

收件人：嘉峪关宏晟电热有限责任公司设备管理室    郑重

电子邮箱：zhengzhong@jiugang.com

附件五 售后服务

1、如出现质量异议，在质量保证期内，乙方有义务应甲方要求第一时间给予答复，或者在3日内到现场对其所供应的备件存在的问题进行解决，对影响设备运行的质量问题无偿进行处理或更换。

2、乙方应保证设备的设计、制造质量，对于在安装期间因由设计及制造原因引起的设备质量事故，由乙方负责。

3、乙方提供的备件应满足现场设备的使用要求，自安装之日起计算，质量保质期不少于12个月，在质量保证期内乙方有义务对其所供应的备件存在的质量问题无偿进行处理或更换。

附件六  交货时间及地点

1、交货时间：

2、交货地点：嘉峪关宏晟电热有限责任公司热电保障作业区

附件七   其它

- 1、本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

- 2、若            公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 3、本技术规格书内容经由甲乙双方于   年   月   日   时     通过           方式商定。

4、甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透漏给其他第三人。

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司	        乙方：

甲方签字盖章：                           乙方签字盖章：

电话：                                   电  话：

年   月   日	                          年   月   日