酒钢集团榆钢公司2026年防雷防静电装置检测

服务采购内容

1.春、秋季对厂区内外所有电气设备、设施、罐体、管道、桥架、稀油站、建构筑物、油库、工业计算机系统等工程防雷装置及附属设施进行检测、挂牌。施工地点：白灰窑、储运作业区、炼铁作业区、炼钢作业区、轧钢二作业区、轧钢一作业区、焦化作业区、检修作业区、动力作业区、保卫部、机制公司、兰泰物业、检验站。

2.对公司办公计算机系统、机房等办公场所及附属设施进行检测挂牌。

3.榆钢公司2026年防雷防静电装置检测共计27771个点。

4.实施工期：春季5月20日前完成防雷防静电（防雷检测周期12个月，防静电检测周期6个月）；秋季11月20日完成防静电检测（具有爆炸和火灾危险环境防雷建构筑物，检测周期6个月）。

5.检测完成后10日内出具防雷防静电装置定期检测报告。

6.项目所需的备件材料、人工、机具等工作由承包方负责，本工程为大包工程。

7.《甘肃省雷电防护装置检测单位监督管理办法》第十九条规定，甘肃省行政区域范围内集团公司各单位在开展本单位防雷接地检测招标工作时，“将外省检测单位在本省行政区域内从事检测活动或者设立分支机构的，在开展首次检测活动之前，应当向省气象主管机构报告从业信息。完成信息报告的外省检测单位在本省行政区域内从事检测活动，应当在开展检测活动十日前向检测项目所在地气象主管机构报告。”

联系人：杨康娃

联系电话：17797641482