酒钢医院GE数字减影机年度维保

酒钢医院GE数字减影机（型号IGS530）于2019年8月完成安装并投入使用，至今已超5年的使用年限。由于手术病人数量众多，该设备使用频率极高。近期，科室反馈在手术过程中，该设备频繁出现故障，这不仅严重影响了手术的正常进行，还对患者安全构成潜在威胁。综上所述，为保障临床工作的顺利开展，确保患者安全，建议对GE数字减影机进行全年维保服务采购，服务内容如下：

1.设备的安全检查(每次保养和维修时执行)。

2.影像质量检查(每次保养和更换关键部件时执行)。

3.设备除尘保养(每次保养和维修时执行)。

4.运行状态检查(每次保养和维修时执行)。

5.整机所有配件的维修及更换，包含探测器。（更换的旧配件由乙方处理）

6.不限次数紧急叫修服务。

7.每季度一次定期保养与维护，此维保内容不含球管。

8.定期保养与维护需做好记录，需经甲方确认。

9.乙方所有维修人员在服务前必须进行安全交底，维修过程遵守安全操作规程。

10.乙方保养与维护服务过程中，造成甲方设备损坏，乙方负责维修或赔偿。

11.合同履行期：2025年4月1日至2025年12月31日（9个月）。