酒钢医院飞利浦医用血管造影X射线系统维修服务

一、项目背景介绍
酒钢医院飞利浦血管造影机型号：Azurion7M20。故障描述：飞利浦DSA故障，不能开机。经检查判断是系统软件故障，需重装系统。
二、维修内容
（1）投标商可进行现场检查，完成初步故障诊断，负责完成血管造影X射线系统重装任务。最终保证血管造影机可开机正常使用。
（2）维修期：7天。

三、服务要求
服务质量标准执行行业标准，满足介入手术室使用要求。
四、项目控制费用

该项目总包费用包括：人工、税费、软件系统服务费等所有费用。

