康乐公寓消防安全评估服务采购内容

一、采购标的

康乐公寓，建筑面积34538㎡，消防专项评估技术服务，含现场检测、合规性论证、报告编制、技术咨询及现场配合等环节服务。

二、采购服务范围及内容

- 消防现状检测评估：对康乐公寓建筑本体及消防设施开展全面检测，现有消防设施包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、应急照明和疏散指示系统等。随着建筑使用年限增长，部分消防设施可能出现老化、损坏、功能下降等问题，且近期消防部门专项检查要求，需提供专业机构出具的建筑消防评估报告，明确消防设施现状、安全隐患及整改建议，作为消防验收、日常监管及安全隐患整改的重要依据。

- 消防合规性论证：结合康乐公寓改造项目设计方案，对照国家及行业现行消防规范标准，论证改造内容（含门窗更新、管网改造、设施更换、装修修缮等）的消防合规性，识别改造过程中潜在的消防隐患，提出针对性的优化调整建议。

- 消防评估报告编制：根据现场检测及方案论证结果，编制正式、规范的消防评估报告，报告需明确现状消防隐患点、改造方案合规性结论、具体整改优化措施、消防设施性能要求等核心内容，确保报告深度满足项目设计、施工及消防验收要求。

三、服务质量要求

- 执行标准：严格遵循《建筑设计防火规范》《消防给水及消火栓系统技术规范》《火灾自动报警系统设计规范》等国家、行业及地方现行消防规范、标准开展全部工作。

- 检测与论证要求：现场检测数据真实、准确、完整，检测流程科学规范；方案论证结合项目实际，结论客观公正，优化建议具有可操作性。

- 报告要求：评估报告编制格式规范、内容详实，包含检测数据、分析说明、隐患判定、整改建议、合规性结论等要素，需通过相关消防主管部门及项目建设、设计单位的审核认可，作为项目消防验收的重要依据。

- 响应要求：接到采购方消防技术咨询、现场配合需求后，需快速响应，关键节点按时到场服务，确保消防评估工作与康乐公寓整体进度同步推进。

四、服务期限要求

自合同签订之日起，至康乐公寓消防相关环节全部验收合格止，具体服务节点需匹配采购方项目整体进度安排，按合同约定完成现场检测、报告编制、技术咨询及现场配合等全流程工作。

五、成果交付要求

- 1.正式消防评估报告（纸质版不少于6份，电子版1份，含可编辑文档及盖章扫描件）；

- 2.消防现状检测原始数据台账（纸质版及电子版各1份）；

- 3.改造方案消防优化建议清单（纸质版及电子版各1份）；

- 4.技术咨询、现场配合服务记录台账（纸质版及电子版各1份）。