[image: image1.png]JISCO




甘 甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

公司2025年度防雷检测外委业务申请单

	外委具体原因
	根据《中华人民共和国防雷减灾管理办法》第19条，防雷检测每年或半年一次，需要外委采购。

	外委业务内容
	对公司所有防雷检测装置开展年度检测。检测内容包括：厂区接闪器接地电阻、敷设方式、规格、支架间距等；引下线接地电阻、规格、间距、数量等；屋面金属装置接地电阻、接地线规格等；配电系统接地电阻、电源SPD参数、电源SPD安装工艺等；电气装置接地、弱电系统接地、布线与屏蔽状况、静电泄放装置、防静电接地装置等内容。并对照甲方现场实际2类一年检测二次、3类一年检测一次。


