酒钢医院消毒供应中心压力蒸汽灭菌器维修服务采购内容

一、设备维修服务范围

酒钢医院消毒供应中心压力蒸汽灭菌器品牌：千樱；型号MT6071IP，近日出现显示屏不启动，黑屏等故障，灭菌后物品潮湿，临床无法使用，易引起院内感染，需要进行维修。供应商负责更换显示屏（7吋彩色触摸屏；千樱scm1.2程；带编程；），完成设备调试。

二、服务要求

1.供应商须在10个工作日内由专业工程师完成配件更换安装与设备调试等。

2.供应商必须提供售后服务电话，全天24小时服务。

3.供应商接到同故障报修电话，技术工程师30分钟内电话响应，12小时内到达现场。

4.供应商须保证单次维修的备件必须是原装全新备件。拆卸的旧配件由乙方处理。
5.服务质量标准执行行业标准，满足采购方使用要求。

三、质保期

质保期：自验收合格之日起6个月内。
四、安全管理

（1）维修现场必须有专（兼)职安全员监护。所有参加人员必须进行施工安全交底，维修过程遵守安全操作规程。

（2）进入现场的人员必须穿戴好劳动保护用品及无菌防护品等。

（3）维修服务现场保持整洁，工器具摆放整齐。

（4）服务过程中需使用电、水源，应事先取得联系，不得私拉乱接。

（5）需专业工程师进行维修、安装、调试，作业前制定计划，听从手术室人员安排，方可实施服务。

