酒钢集团榆钢公司10月份年修土建项目主要内容

- 炼钢分厂：

- 1、铸铁机泥浆泵房地面浇筑

- 2、转炉吹氩站0米地面浇筑

- 3、3#、4#转炉炉下挡火墙砌筑

- 4、倒罐站东侧雨排井塌陷

- 5、炼钢厂房屋面漏雨点处理

- 6、转炉炉后马路重新浇筑

- 7、修包跨翻包机基础浇筑

- 8、渣跨3#、4#轨道基础浇筑浇筑

- 9、精炼炉轨道及挡墙浇筑

- 10、北门门口地面浇筑

- 11、渣跨电缆沟排水井修复

- 12、精炼炉除尘风机水管更换

- 13、蓄热器北侧地面破碎浇筑

- 14、4#转炉钢包车电缆线开槽敷管

- 15、3#转炉渣罐车限位线开槽敷管

- 16、4#转炉渣罐车限位线开槽敷管

- 17、精炼炉1#、2#位钢包车限位线开槽敷管

- 18、37米PLC室用岩棉及彩板做保温处理

- 转炉区域18米电磁站、5楼电磁站、4#炉炉下通风亭更换阻火门

- 炼铁分厂：

- 1、渣浆泵底座重新浇筑

- 2、矿槽集中转运站厂房顶漏水做防水

- 三、轧钢一分厂：

- 1、加热炉移钢链支架底座浇筑

- 2、轧区破损的地面浇筑

- 3、冷床主传动轴轴承座基础松动

- 4、加热炉辊道底座破损浇筑

- 5、精整取钢装置传动轴轴承座基础松动

- 6、加热炉辊道开电缆沟

- 7、2-6号活套处开电缆沟

- 四、动力分厂：

- 1、鼓风机站西南角塌陷地面修复

- 2、通风机周围塌陷处理（地坪塌陷修复100㎡，损坏地坪凿除，重新浇制C30混凝土浇筑）

- 3、气体防护站大门口（地面拓宽20㎡，损坏地坪凿除，重新浇制C30混凝土浇筑）

- 4、高炉煤气柜2#油泵房房（房顶做防雨16㎡）

- 钢轧泵站净环冷却塔北侧地坪修复（地坪修复35㎡，损坏地坪凿除，重新浇制C30混凝土浇筑）

- 5、老系统炼铁水冲渣泵房西侧地坪修复（地坪修复100㎡，损坏地坪凿除，重新浇制C30混凝土浇筑）

- 6、一号路和三号路交叉路口地坪修复（地坪修复300㎡，损坏地坪凿除，重新浇制C30混凝土浇筑）

- 7、老系统一号路和三号路交叉路口雨排井修复

- 8、8皮带通廊底部彩板更换150平

- 将拦焦车北轨两侧200mm内的钢筋混凝土拆除，（由焦化自行完成轨道垫实找正后），浇筑速凝混凝土浇筑5m3

- 轧钢二分厂：

- 1、移送台架横移缸底座基础螺栓更换基础重新浇筑制作

- 2、移送台架横移缸底座基础螺栓更换基础重新浇筑制作

- 3、移送台架立柱基础重新浇筑

- 4、取钢臂基础螺栓更换基础重新浇筑制作（3处）

- 5、辊道基础重新浇筑（7处）

- 6、上水泵基础制作

- 7、风机房墙壁管道口修补

- 8、回油管地坑修改

- 9、电机基础螺栓更换基础重新浇筑制作（2处）

- 10、电机基础螺栓更换基础重新浇筑制作（2处）

- 11、大梁立柱基础浇筑制作（3处）

- 12、轨道基础浇筑制作

- 13、塌陷雨排修补浇筑

- 14、塌陷护堤修补

- 15、地坑回填制作围堰

- 16、机械取料手地坑硬化

- 17、入炉悬臂辊南侧制作0.3*0.3*0.2m排水槽12m

- 18、出炉悬臂辊南侧制作0.3*0.3*0.2m排水槽12m

- 19、出炉辊道第一组支架制作预埋件，南侧砌筑挡水墙0.3*0.5*5m

- 20、1架北侧地面塌陷，将氧化层破除后使用三七灰土夯实后浇筑。

- 21、1号飞剪基础破除浇筑

- 22、增压泵南侧浊环水管沟清理，管沟侧墙面做防水

- 23、冷床2#涡轮箱基础破碎，制筋后重新制作预埋件后浇筑

- 24、增压泵南侧浇筑排水槽预埋排水管

- 25、1号冷剪基础破除，重新制作预埋件后浇筑

- 26、2号冷剪剪前导辊制作预埋件,4#台南侧窗户后制作6处预埋件

- 27、1#、2#工位双辊道阀台及管卡制作预埋件20处

- 28、8组-13组裙板液压阀台制作预埋件

- 29、7、9、10架浊环水管制作管沟

- 精整1.2工位制作拍齐装置基础重新制作

- 六、保卫：2#门、5#门门房漏雨

- 七、储运分厂：

- 1、原料二A矿槽立柱修复

- 2、直发库北侧地坪修复

- 八、其他部分按照实地测量为准。