酒钢医院飞利浦数字减影机维修内容

项目概述

设备名称：飞利浦医用血管造影X射线系统。

设备型号：Azurion 7 M20。

设备故障现象：机械位置校准数据丢失，c臂部分功能失效。

单次服务内容：更换AMC板及单次技术维修。

服务要求

供应商须在15个工作日内提供配件并完成安装与维修。
供应商必须具备客户服务电话，全天24小时服务。
供应商接到同故障报修电话，技术工程师30分钟内电话响应，12小时内到达现场。
供应商须保证单次维修的备件必须是原装全新备件。（提供配件报关单、合格证）
服务期：15个工作日。
