嘉峪关宏晟电热有限责任公司

（高再顶部吊箍组件\5343.3558+87-4399 SUS309S+Q235A）

技术规格书

甲  方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙  方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙方：×××××××××××××

甲乙双方就高再顶部吊箍组件\5343.3558+87-4399 SUS309S+Q235A采购，达成如下协议：

附件一 总则

1、本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

2、本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

3、乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

4、乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

5、乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

6、乙方对技术规格书和合同文件（包括图纸、说明书等）均采用国际单位。

7、乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二 制造要求

1、高再顶部吊箍组件图号：5343.3558+87-4399

2、原生产厂家：哈尔滨锅炉厂有限责任公司

3、乙方所提供的高再顶部吊箍组件各部件尺寸及整体安装尺寸须与甲方现场完全相符，确保在不对现场进行改动的情况下能够进行互换，并且各部件能够与甲方现场通用。

4、高再顶部吊箍组件须具有耐磨及耐高温性及足够的强度，能够承受锅炉内高温烟气冲刷的影响而不发生变形、吹损，并能够承受管屏重量而不发生断裂。

5、高再顶部吊箍组件与管屏接触部位需贴合紧密，吊箍组件边缘应进行倒角或圆滑过渡，防止对管道的磨损。

6、高再顶部吊箍组件由吊箍（5343.3558）及挂钩（87-4399）2部分组成，吊箍材质为SUS309S，挂钩材质为Q235A。

7、乙方须采取妥善的包装及运输方式，防止在运输及现场搬运过程中造成各部件损坏、遗失，因包装及运输导致的损坏及遗失，乙方应免费进行更换、补发；各部件材质证明须与备件同时提供。

附件三   供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70397926 | 高再顶部吊箍组件\5343.3558+87-4399 SUS309S+Q235A | 102套 | / |  |  |
| 总质量kg |  |  |  |  |  |  |

附件四   提供资料

1、乙方在中标后10天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

1）外购件明细表

2）备件明细表

3）各部分总图、装配图及零件图、各部材质报告

4）提供出厂最终资料

5）产品使用安装使用说明书、出厂合格证及实验报告。

2、邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区（酒钢厂区内）

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100

收件人：嘉峪关宏晟电热有限责任公司设备管理室    郑重

电子邮箱：zhengzhong@jiugang.com

附件五 售后服务

1、如出现质量异议，在质量保证期内，乙方有义务应甲方要求第一时间给予答复，或者在3日内到现场对其所供应的备件存在的问题进行解决，对影响设备运行的质量问题无偿进行处理或更换。

2、乙方应保证设备的设计、制造质量，对于在安装期间因由设计及制造原因引起的设备质量事故，由乙方负责。

3、乙方提供的备件应满足现场设备的使用要求，自安装之日起计算，质量保质期不少于12个月，在质量保证期内乙方有义务对其所供应的备件存在的质量问题无偿进行处理或更换。

附件六  交货时间及地点

1、交货时间：

2、交货地点：嘉峪关宏晟电热有限责任公司热电保障作业区

附件七   其它

1、本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

2、若            公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

3、本技术规格书内容经由甲乙双方于   年   月   日   时     通过           方式商定。

4、甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透漏给其他第三人。

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司	        乙方：

甲方签字盖章：                           乙方签字盖章：

电话：                                   电  话：

年   月   日	                          年   月   日