公告附件

制造要求

2.1 使用环境

2.1.1该电气备件使用于酒钢炼铁厂1号高炉地沟除尘、出铁场除尘、集中制粉站管带机、煤粉风机、磨煤机、引风机高压电磁站变频器柜出风口过滤棉备件，环境温度为-30℃--60℃。海拔1640米。

2.2 制造标准

2.2.1 符合国际电工委员会（IEC）标准。

2.3 相关技术要求

2.3.1 相关参数

型号：聚氨酯阻燃过滤棉\2000×3000×30mm 50ppi

2.3.2聚氨酯阻燃过滤棉主要技术要求

1、现场安装环境：环境温度60℃左右最低气温-30℃，最高气温70℃，现场环境粉尘大。

2、设备使用环境条件：室外。

3、聚氨酯阻燃过滤棉外观无裂纹。

附件三 供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70270473 | 聚氨酯阻燃过滤棉\2000×3000×30mm 50ppi | 60件 | / | / | / |

附件四 提供资料

纸版和电子版如下资料提供给酒钢：

4.2.1 外购件明细表

4.2.2 备件、附件明细表

4.2.3 各部分总图、装配图及零件图

4.2.4 产品合格证、使用说明书、备件图纸；

4.2.5 聚氨酯阻燃过滤棉\2000×3000×30mm 50ppi检验报告书；

4.2.6 聚氨酯阻燃过滤棉\2000×3000×30mm 50ppi质量保证书。

4.3 邮寄地址

酒钢邮寄信息：

邮政编码：735100；

收件人：李银喜；联系电话：18093738790

电子邮箱：liyinxi@jiugang.com

附件五   质量保证及售后服务

5.1聚氨酯阻燃过滤棉\2000×3000×30mm 50ppi的质量保证期为投运现场使用之日起12个月。

5.2在质保期内出现的任何质量问题，供货方无偿负责更换新备件至使用现场，产生的一切费用均由乙方承担，保证系统正常运行。

5.3对安装、调试后，质保期内，设备精度达不到协议要求，供货方在接到酒钢服务要求后，应在24个小时内派出专业人员赶赴现场负责查找和解决系统故障，直至满足现场使用要求，服务所需费用全部由供货方承担。

附件六  交货时间及地点

- 6.1交货时间：

交货时间：交货时间：   年     月    日

- 6.2交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢储运部物资总库

承诺函

致酒钢集团供应链管理分公司：

本公司作为投标人，对参与的项目编号:

项目标名：                                          的招标要求完全接受并严格遵守，结合我司自身经营情况，我司具有响应本次招标项目的能力，所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假、误导或隐瞒的情况。如违反上述承诺，我公司愿意承担相应的法律责任和违约责任。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

年   月   日