紫玉酒店公司楼宇服务作业区2026-2027年消防互联网
专线接入服务项目内容
1.与嘉峪关市消防支队紧密合作，为康乐员工公寓、怡和员工公寓、嘉华员工公寓各提供20M专线一条。统建平台作为消防智能物联网统一平台，按照消防支队要求，为甲方免费安装消防物联网设备，完成对消防火灾自动报警监控设备、喷淋系统、水箱水位设备监控及重点部门视频监控数据上传，并且以专有通信传输方式，将数据稳定上传。

2.对康乐员工公寓、怡和员工公寓、嘉华员工公寓消防智能物联网设备进行日常维保，保证设备正常使用。维护期间更换的设备备件必须与甘肃省消防物联网系统兼容。
3.保证连接到租用电路上的有关通信设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求。

4.服务期限：2026年1月1日至2027年12月31日
