酒钢医院医学影像科辐射防护铅门维修保养

服务采购

酒钢医院医学影像科（DR室、CT室、胃肠检查室）共有7套辐射防护铅门使用年限超过5年，经常出现故障，主要表现为：开关卡顿、自动感应失灵、闭门速度异常、闭门不严、门体下沉等，现需进行日常维护保养和故障维修。

日常维护保养内容：对7套辐射防护铅门进行每月1次保养调试，故障检查，排除隐患，出具维护保养记录，保障辐射防护铅门正常使用。
故障维修：门体、门套、光幕、皮带、门灯联控、专用吊轮、闭门器、承重挂件、门机等维修更换。备件明细如下：
	序号
	备件名称
	数量
	单位
	备注

	1
	门体
	7
	套
	

	2
	门套
	7
	套
	

	3
	光幕
	14
	套
	

	4
	皮带
	7
	套
	

	5
	门灯联控
	7
	套
	

	6
	专用吊轮
	21
	套
	3个/套

	7
	闭门器
	7
	套
	

	8
	承重挂件
	21
	套
	

	9
	门机
	7
	套
	


服务要求：完成每月（2次）日常巡查、维护、保养任务，做好巡查、维护、保养记录，能及时完成损坏配件的更换，如发现辐射防护铅门故障不能使用，需在72小时内完成维修，保障每个辐射防护铅门能正常使用。产生的服务费、配件费、运输费、税金等均包含在此项目总金额中。
服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日止。
