
酒钢集团焦化厂2021年硫酸铵系统防腐蚀地坪及设备基础修复技术协议
   甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
      乙方：
甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

乙方：

     甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司焦化厂（以下称甲方）与******（以下称乙方）就甲方硫酸铵系统防腐蚀地坪及设备基础修复，达成如下技术协议：

项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     1、14台泵基础修复处理。

     2、8台储槽基础修复。

     3、2个积液坑修复。

     4、管道及设备支架基础共计62个修复。

     5、围堰排水沟、室外地坪防腐蚀治理。

     6、对1#2#饱和器本体下部进行保温。

     7、按照甲方提供的图纸在硫铵系统实施《焦化厂二化产液碱槽区加装卸液碱泵项目》。

二.项目具体实施内容

 1、14台泵基础修复处理

对硫酸泵2台、母液喷晒泵2台、母液补充泵2台、结晶泵4台、母液循环泵4台基础进行修复治理，具体要求如下：

、泵（含电机）底座的拆卸安装、出入口工艺管道的拆卸、连接。

、设备拆卸后对泵基础上部的防腐层及被母液浸泡的混凝土表面进行拆除，对原有二次灌浆的地脚螺栓预埋孔进行凿除，重新进行地脚螺栓预埋，设备找正、二次浇筑浇筑。

、设备安装后对泵基础表面进行防腐处理。

、硫酸泵、母液喷晒泵、母液补充泵、结晶泵表面尺寸均为800*1500；母液循环泵基础为1600*1500。

                                                             防腐面层进行凿除
                       125                                                                                  
                       275                                          100 被母液浸泡部位进行凿除
                      

        

                                   原设备基础示意

                                                       泵基础四周表面采用耐酸瓷砖
                     125
                     375                                             采用C25细石混凝土
                      

                               泵基础修复示意图及说明    
               A.预埋件二次灌浆采用C25细石混凝土。

                 B.泵基础表面修复后沥青玻璃布油毡进行三布四油进行防腐，最后泵基础四周及表面铺设耐酸瓷砖。

                 C.预埋螺栓二次浇筑后用环氧煤焦油胶泥进行封堵。

     2、8台储槽基础（满流槽2台、母液储槽2台、硫酸储槽2台、液碱储槽2台）进行修复

     （1）对原有储槽基础圆周的防腐瓷砖及被腐蚀的混凝土进行凿除，凿除后支模进行浇筑，浇筑后在储槽基础周围及外露的基础表面上采用玻璃布油毡进行三布四油进行防腐，最后铺设耐酸瓷砖。
     （2）满流槽基础直径为2米，母液储槽基础直径为4.6米、硫酸储槽直径8米、液碱储槽直径6.5米。

                                                三布四油后铺设耐酸瓷砖
                                            对储槽的外沿瓷砖及被腐蚀的混凝土进行凿除 

           储槽基础表面修复后沥青玻璃布油毡三布四油进行防腐，最后进行铺设耐酸瓷砖
      3、积液坑修复

       （1）对水封积液坑四周的混凝土进行凿除，支模重新进行浇筑，并对混凝土内外面进行防腐处理，对地坑四周及坑底采用防酸瓷砖进行粘贴。

       （2）积液坑外型尺寸为12米*6米*4米。

       （3）积液坑台沿支模二次浇注，并对台沿外表面、上表面进行三布四油防腐，在防腐层上铺设耐酸瓷砖。
                          保护墙防护面120厚采用

                         环氧煤焦油玻璃钢（二毡三油二面）


       花岗岩地面                                                      花岗岩地面

                       250         底部采用环氧煤焦油玻璃钢
                               后再用防酸瓷砖进行防腐

            

                           

                                       对原混凝土基础进行凿除，支模重新浇筑

   4、管道及设备支架基础（部分水泥支架、部分钢支架）共计62个修复。

         (1)、对管道及设备支架基础底部腐蚀的表面进行凿除（不破坏原有钢筋），凿除后置劲、支模、二次浇筑，浇筑后进行三布四油进行防腐，在防腐层外表面铺设耐酸瓷砖。

        （2）、对破坏的地面恢复原状。


                                              对腐蚀的表面进行凿除


                         现有的基础凿除示意


                                                 置劲、支模、二次浇筑

                                         

                      1000

 厚度不小于50mm。

   5、围堰排水沟、室外地坪防腐蚀治理。

      （1）对硫铵室外地坪排水沟原有的花岗岩石板（地沟两侧及地板）进行凿除，对被母液浸泡的混凝土进行凿除，凿除后支模、二次浇注，对排水沟表面（两侧、底部）进行三布四油进行防腐处理，防腐处理后表面（两侧、底部）铺设耐酸瓷砖。

（2）地沟台沿支模二次浇注，并对台沿外表面、上表面进行三布四油防腐，在防腐层上铺设耐酸瓷砖。
      （3）对室外地坪原有的花岗岩整体进行拆除，拆除后对原有混凝土表面进行凿毛，凿毛表面采用P6C30混凝土进行浇筑，在新混凝土表面铺设耐酸花岗岩石板。
      （4）排水沟内表面尺寸为200*400，总长为367米

      （4）重新修复的防腐蚀地坪总面积为1652平（面积包含所有的设备基础、储槽基础）。

                                                    对原有的花岗岩石板进行凿除 


                                                    对被母液浸泡的混泥土进行凿除

                               原有的排水沟凿除示意

   

                                          180

                               200                  沟左右、下混凝土浇筑厚度为200

                                          200

                                                    沟内表面用花岗岩石板进行防腐

                                                    勾缝处理详见施工要求

                            新排水沟示意（最浅处深200，坡度为0.5%）

  6、1#2#饱和器为球形状，保温采用隔热硅酸岩棉，厚度为50mm,并采用钢丝网进行固定，外部采用0.75mm白铁皮进行防护。

按照甲方提供的图纸在硫铵系统实施《焦化厂二化产液碱槽区加装卸液碱泵项目》，该项目实施包含图纸上所有的内容。其中图纸中设备选型采购需要甲方技术人员对采购的品牌认可，单台泵随机配带3套机械密封。

8、二炼焦干熄焦焦仓卸灰见加装大门。
 三.施工要求

1.花岗岩石板做法：防腐型花岗岩石板外形尺寸为800*800*100，环氧煤焦油胶泥沟缝宽10，沟缝深25，水玻璃胶泥结合层10。

2.耐酸瓷砖做法：地沟板型耐酸瓷砖800*200*30厚，环氧煤焦油胶泥沟缝宽4，环氧胶泥结合层5。

 四.其它要求及验收标准：

1.乙方承担的项目必须满足技术协议的要求及相关国家法律法规的要求，乙方采购的材料必须符合设计相关的要求，材料、备件在使用前上报焦化厂设备科相关人员进行审验。

2.所有的项目施工完毕以满足生产要求为合格，项目实施后使用60个工作日无问题甲方方可组织验收及竣工。

3.项目实施不得影响焦化厂的正常的生产及检修，当项目施工与焦化厂的生产及设备检修作业冲突时，乙方无条件进行让路。

4.乙方对每个单项进行施工方案的制定，施工方案必须含有项目进度、项目质量控制、项目安全措施等内容，方案由焦化厂相关部门讨论批准后方可进行现场进行施工准备或进行施工作业。

五.甲乙双方的职责划分

1.本项目乙方对承担的内容包含主材、人工、辅材、吊装及运输车辆（除协议中明确由甲方提供的除外），甲方为乙方的施工具备安全作业条件。

2.甲方无偿为乙方的施工提供水、汽、风、电等能源介质并为乙方指定接点位置。

3.单个项目的接点时间必须按照规定内的时间接点要求完成，否则产生影响焦化厂的生产任务、环保风险等一切后果由乙方承担。

4.项目施工所有产生的工业垃圾及建筑垃圾（包含拆除的废旧瓷砖、花岗岩石板、混凝土）出冶金厂区送至专业垃圾处理地点进行处理。

5.项目内容及具体实施内容中所有的施工项目除甲方明确提供施工图外均无详细的设计图纸，乙方在投标前及在项目预算前必须熟悉项目内容及施工现场、及时委派技术人员到施工现场与甲方的技术人员进行技术交流、施工内容交流、查看现场、对工程量、预计产生的材料、备件量进行自行核定。

6.本协议中包含的施工内容均为焦化厂的设备零星修复项目，协议中只对实施的施工总量进行了明确，但并未对实施过程中可能产生的不可确定的量进行考虑，所以乙方在做费用预算及签订合同前报价时对施工量、材料、备件及其施工过程不确定因数或变更等不确定因数，项目在施工过程中出现的异常或其它情况甲方不再签订补充合同、同时乙方必须保证项目施工按照甲方的要求完成施工。

7.本协议中提供的样图指的时施工的一部分内容，并不代表全部内容。
 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

授权代表（签字）                  授权代表（签字）

         年  月  日                 年  月  日




            储槽





               


                  储槽基础





















7

