
甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司

视频监控设备维保

维

保

方

案

甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司
2021 年 9 月 6 日

主要内容

甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司视频监控设备维保

主要工作内容；

1.甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司视频监控系统及附属系统的日常维保及维修业务，监控系统的附属设施包括：监视器、录像机、解码器、交换机、硬盘、显示器、光电转换器及光纤、网线等。

2、上述维保项目所需备件、材料及辅材均由乙方提供，以上工作为主要工作内容，最终以满足现场实际使用为准（以上各系统维护保养及维修业务工作内容不包括技术改造，设备移机等改造性工作）。

二、维保期限：2021年10月1日至2022年9月30日
三、设备维保质量及验收要求

1、维保质量应符合国家、行业有关规范标准、设备图纸及甲方设备管理及技术要求、标准的有关规定。

2、经维保的设备或部件在交付使用后要保证在维保周期内的正常运行，并且在交付使用后的保修期不少于三个月。

3、维保后必须按要求恢复设备的原貌和安全设施，维保现场清理干净，废旧备件经甲方确认后送到指定地点摆放整齐。

4、维保完毕，确认正常后由甲方签字后方可交工。
